АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ №25-08-К

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-14-64 Глава администрации Фировского района: Рассказов Андрей Васильевич |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области. |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по ремонту участка теплотрассы в пос. Великооктябрьский ул. Набережная (длиной 240 м.) |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область Фировский район п. Великооктябрьский ул. Набережная |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Июль-август 2008 года |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами в соответствии с Приложением №1 к извещению |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки выполнения работ – 12 месяцев |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги |
| 11 | Максимальная цена контракта | 368418 (триста шестьдесят восемь тысяч четыреста восемнадцать) рублей |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 04.07.2008 г. 11.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 16.07.2008 г. 11.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30%, окончательный расчет по факту выполненных работ |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                С. А. Попова

Наименование стройки- ремонт теплотрассы  по улице Набережная в пос. Великооктябрьский  Фировского района Тверской области

Локальный сметный расчет № 210

Наименование объекта – теплотрасса по улице Набережная  в пос. Великооктябрьский Фировского района Тверской области

Основание : - дефектная ведомость

|  | № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат , характеристика оборудования и его масса , расход ресурсов на единицу времени | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения | По проектным данным | На единицу измерения | Общая |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | Е 01-01-003-14 | # Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63 ) м3, группа грунта 2 | 1000 м3 грунта |  | 0,24 | 12561,65 | 3014,80 |
|  | 1,1 | З000-1002-0 | # Рабочие –строители ( средний разряд 2,0) | Чел. час. | 15,6055 | 3,74532 | 54,320 | 203,45 |
|  | 1,2 | З1000-0001 | # Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 33,925 | 8,142 | 97,390 | 792,95 |
|  | 1,3 | Х06-0247 | # Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 | Маш.ч 1 | 33,925 | 8,142 | 345,29 97,39 | 2811,35 792,95 |
|  |  |  | # Накладные расходы |  |  |  | 95 | 946,58 |
|  |  |  | # Сметная прибыль |  |  |  | 42,5 | 423,47 |
|  |  |  | # Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4384,85 |
|  | 2 | Е01-02-057-2 | # Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м3 грунта |  | 0,1 | 9620,07 | 962,01 |
|  | 2,1 | З000-1002-0 | # Рабочие – строители ( средний разряд 2,0) | Чел. Час. | 177,1 | 17,71 | 54,320 | 962,01 |
|  |  |  | # Накладные расходы |  |  |  | 80 | 769,61 |
|  |  |  | # Сметная прибыль |  |  |  | 38,25 | 367,97 |
|  |  |  | # Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2099,59 |
|  | 3 | Е07-06-002-7 К=0,5 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 сборных конструкций |  | 0,4 | 34213,95 | 13688,60 |
|  | 3.1 | З000-1003-8 | Рабочие- строители ( средний разряд 3.8) | Чел.час. | 137,816 | 55,1264 | 65,590 | 3615,74 |
|  | 3.2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.час. | 66,999 | 26,7996 | 97,390 | 2610,01 |
|  | 3.3 | Х02-1243 | Краны на гусенечном ходу на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов ) до16т | Маш.час. 1 | 66,999 | 26,7996 | 304,27 97,39 | 8154,31 2610,01 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130 | 8093,48 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72,25 | 4498,10 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26280,18 |
|  | 4 | Е66-16-3 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 4,8 | 3275,03 | 15720,16 |
|  | 4,1 | З000-1003-0 | Рабочие- строители ( средний разряд 3,0) | Чел. Час. | 40,365 | 193,752 | 59,580 | 11543,74 |
|  | 4,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 2,461 | 11,8128 | 88,288 | 1042,93 |
|  | 4,3 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш. Час. 1 | 2,231 | 10,7088 | 337,06_ 97,39 | 3609,51 1042,93 |
|  | 4,4 | Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш. Час, | 2,047 | 9,8256 | 3,12 | 30,66 |
|  | 4,5 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. Час. 1 | 0,23 | 1,104 | 311,67 | 344,08 |
|  | 4,6 | С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 1,65 | 7,92 | 20,38 | 161,41 |
|  | 4,7 | С542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,41 | 1,968 | 15,63 | 30,76 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108 | 13593,60 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68 | 8558,94 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37872,70 |
|  | 5 | Е66-16-1 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 2,4 | 2280,65 | 5473,56 |
|  | 5,1 | З000-1003-0 | Рабочие-строители ( средний разряд 3,0) | Чел. Час. | 25,76 | 61,824 | 59,580 | 3683,47 |
|  | 5,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. час. | 2,1505 | 5,1612 | 86,974 | 448,89 |
|  | 5,3 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш. Час. 1 | 1,9205 | 4,6092 | 337,06 97,39 | 1553,58 448,89 |
|  | 5,4 | Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш. Час. | 1,7595 | 4,2228 | 3,12 | 13,18 |
|  | 5,5 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. час. 1 | 0,23 | 0,552 | 311,67 | 172,04 |
|  | 5,6 | С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,88 | 2,112 | 20,38 | 43,04 |
|  | 5,7 | С542-0042 | Пропан-бутан , смесь техническая | кг | 0,22 | 0,528 | 15,63 | 8,25 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108 | 4462,95 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68 | 2810,00 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12746,51 |
|  | 6 | Е24-01-001-4 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 100 мм | Км трубопровода |  | 0,48 | 81447,40 | 39094,75 |
|  | 6,1 | З000-1004-1 | Рабочие-строители ( средний разряд 4,1) | Чел. Час. | 575 | 276 | 68,090 | 18792,84 |
|  | 6,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 91,609 | 43,97232 | 85,907 | 3777,51 |
|  | 6,3 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш. Час. 1 | 0,115 | 0,0552 | 337,06 97,39 | 18,61 5,38 |
|  | 6,4 | Х04-0102 | Электростанции передвижные 4 квт | Маш. Час. 1 | 9,4875 | 4,554 | 131,97 83,68 | 600,99 381,08 |
|  | 6,5 | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | Маш. Час. | 167,44 | 80,3712 | 40,98 | 3293,61 |
|  | 6,6 | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа ( 7 ат) 5 м3/мин | Маш. Час. 1 | 16,675 | 8,004 | 283,85 72,57 | 2271,94 580,85 |
|  | 6,7 | Х15-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | Маш. час. 1 | 33,35 | 16,008 | 418,57 76,47 | 6700,47 1224,13 |
|  | 6,8 | Х15-0701 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т | Маш. Час. 1 | 31,809 | 15,26832 | 370,34 103,88 | 5654,47 1586,07 |
|  | 6,9 | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | Маш. Час. | 18,975 | 9,108 | 13,22 | 120,41 |
|  | 6,10 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т. | Маш. Час. 1 | 0,1725 | 0,0828 | 311,67 | 25,81 |
|  | 6,11 | С101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | Т | 0,0024 | 0,001152 | 11754,90 | 13,54 |
|  | 6,12 | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | Т | 0,087 | 0,04176 | 33268,81 | 1389,31 |
|  | 6,13 | С101-9412 | Шлифовальные круги | Шт | 1,65 | 0,792 | 84,28 | 66,75 |
|  | 6,14 | С103-9011 | Трубы стальные | м | 1010 | 484,8 |  |  |
|  | 6,15 | С201-9026 | Опоры скользящие | т | 0,27 | 0,1296 |  |  |
|  | 6,16 | С201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,09 | 0,0432 |  |  |
|  | 6,17 | С411-0001 | Вода | М3 | 39,2 | 18,816 | 7,76 | 146,01 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130 | 29341,46 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75,65 | 17074,47 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85510,68 |
|  | 7 | Е-24-01-001-4 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр. С , диаметр труб 100 мм | Км трубопровода |  | 0,08 | 81447,38 | 6515,79 |
|  | 7,1 | З000-1004-1 | Рабочие-строители ( средний разряд 4.1) | Чел. час. | 575 | 46 | 68,090 | 3132,14 |
|  | 7,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 91,609 | 7,32872 | 85,907 | 629,59 |
|  | 7,3 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш. Час. 1 | 0,115 | 0,0092 | 337,06 97,39 | 3,10 0,90 |
|  | 7,4 | Х04-0102 | Электростанции передвижные 4 кВт | Маш. Час. 1 | 9,4875 | 0,759 | 131,97 83,68 | 100,17 63,51 |
|  | 7,5 | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | Маш. Час. | 167,44 | 13,3952 | 40,98 | 548,94 |
|  | 7,6 | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | Маш. Час. 1 | 16,675 | 1,334 | 283,85 72,57 | 378,66 96,81 |
|  | 7,7 | Х15-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | Маш. Час. 1 | 33,35 | 2,668 | 418,57 76,47 | 1116,74 204,02 |
|  | 7,8 | Х015-0701 | Краны трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т | Маш. Час. 1 | 31,809 | 2,54472 | 370,34 103,88 | 942,41 264,35 |
|  | 7,9 | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | Маш. Час. | 18,975 | 1,518 | 13,22 | 20,,07 |
|  | 7,10 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. Час. 1 | 0,1725 | 0,0138 | 311,67 | 4,30 |
|  | 7,11 | С101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | Т | 0,0024 | 0,000192 | 11754,90 | 2,26 |
|  | 7,12 | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | Т | 0,087 | 0,00696 | 33268,81 | 231,55 |
|  | 7,13 | С101-9412 | Шлифовальные круги | Шт | 1,65 | 0,132 | 84,28 | 11,12 |
|  | 7,14 | С103-9011 | Трубы стальные | М | 1010 | 80,8 |  |  |
|  | 7,15 | С201-9026 | Опоры скользящие | Т | 0,27 | 0,0216 |  |  |
|  | 7,16 | С201-9027 | Опоры неподвижные | Т | 0,09 | 0,0072 |  |  |
|  | 7,17 | С411-0001 | Вода | М3 | 39,2 | 3,136 | 7,76 | 24,34 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130 | 4890,25 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75,65 | 2845,75 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14251,79 |
|  | 8 | Е24-01-001-1 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм | Км трубопровода |  | 0,24 | 69140,63 | 16593,75 |
|  | 8,1 | З000-1003-9 | Рабочие-строители ( средний разряд 3,9) | Чел. Час. | 495,65 | 118,956 | 66,34 | 7891,54 |
|  | 8,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 86,8135 | 20,83524 | 86,06 | 1793,08 |
|  | 8,3 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работах на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш. час. 1 | 0,092 | 0,02208 | 337,06 97,39 | 7,44 2,15 |
|  | 8,4 | Х04-0102 | Электростанции передвижные 4 кВт | Маш. Час. 1 | 4,7495 | 1,13988 | 131,97 83,68 | 150,43 95,39 |
|  | 8,5 | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | Маш. Час. | 84,755 | 20,3412 | 40,98 | 833,58 |
|  | 8,6 | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа ( 7 ат) 5 м3/мин | Маш. Час. 1 | 16,675 | 4,002 | 283,85 72,57 | 1135,97 290,43 |
|  | 8,7 | Х15-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | Маш. Час. 1 | 33,35 | 8,004 | 418,57 76,47 | 3350,23 612,07 |
|  | 8,8 | Х15-0701 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6.3 т | Маш. Час. 1 | 31,809 | 7,63416 | 370,34 103,88 | 2827,23 793,04 |
|  | 8,9 | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | Маш. Час. | 9,499 | 2,27976 | 13,22 | 30,14 |
|  | 8,10 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. Час. 1 | 0,138 | 0,03312 | 311,67 | 10,32 |
|  | 8,11 | С101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | Т | 0,0006 | 0,000144 | 11754,90 | 1,69 |
|  | 8,12 | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | Т | 0,04 | 0,0096 | 33238,81 | 319,38 |
|  | 8,13 | С101-9412 | Шлифовальные круги | Шт | 0,83 | 0,1992 | 84,28 | 16,79 |
|  | 8,14 | С103-9011 | Трубы стальные | М | 1010 | 242,4 |  |  |
|  | 8,15 | С201-9026 | Опоры скользящие | Т | 0,29 | 0,0696 |  |  |
|  | 8,16 | С201-9027 | Опоры неподвижные | Т | 0,01 | 0,0024 |  |  |
|  | 8,17 | С411-0001 | Вода | М3 | 10,2 | 2,448 | 7,76 | 19,00 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130 | 12590,01 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75,65 | 7326,42 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36510,18 |
|  | 9 | Е24-01-001-1 | Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм | Км трубопровода |  | 0,18 | 69140,61 | 12445,31 |
|  | 9,1 | # З000-1003-9 | Рабочие- строители ( средний разряд 4,7) | Чел.час. | 495,65 | 89,217 | 66,340 | 5918,66 |
|  | 9,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.час. | 86,8135 | 15,62643 | 86,059 | 1344,80 |
|  | 9,3 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работах на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш.час. 1 | 0,092 | 0,01656 | 337,06 97,39 | 5,58 1,61 |
|  | 9,4 | Х04-0102 | Электростанции передвижные 4 кВт | ### Маш.час 1 | 4,7495 | 0,85491 | 131,97 83,68 | 112,82 71,54 |
|  | 9,5 | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | Маш.час. | 84,755 | 15,2559 | 40,98 | 625,19 |
|  | 9,6 | Х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа( 7 ат) 5 м3/мин | ### Маш.час 1 | 16,675 | 3,0015 | 283,85 72,57 | 851,98 217,82 |
|  | 9,7 | Х15-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | Маш.час. 1 | 33,35 | 6,003 | 418,57 76,47 | 2512,68 459,05 |
|  | 9,8 | Х15-0701 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т | Маш.час. 1 | 31,809 | 5,72562 | 370,34 103,88 | 2120,43 594,78 |
|  | 9,9 | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | Маш.час. | 9,499 | 1,70982 | 13,22 | 22,60 |
|  | 9,10 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.час. 1 | 0,138 | 0,02484 | 311,67 | 7,74 |
|  | 9,11 | С101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 0,0006 | 0,000108 | 11754,90 | 1,27 |
|  | 9,12 | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,04 | 0,0072 | 33268,81 | 239,54 |
|  | 9,13 | С101-9412 | Шлифовальные круги | шт | 0,83 | 0,1494 | 84,28 | 12,59 |
|  | 9,14 | С103-9011 | Трубы стальные | м | 1010 | 181,8 |  |  |
|  | 9,15 | С201-9026 | Опоры скользящие | т | 0,29 | 0,0522 |  |  |
|  | 9,16 | С201-9027 | Опоры неподвижные | т | 0,01 | 0,0018 |  |  |
|  | 9,17 | С411-0001 | Вода | М3 | 10,2 | 1,836 | 7,76 | 14,25 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130 | 9442,50 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75,65 | 5494,81 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27382,62 |
|  | 10 | # Е66-26-2 | # Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | задвижка |  | 4 | 114,93 | 459,74 |
|  | 10,1 | З000-1003-1 | Рабочие-строители ( средний разряд 3,1) | Чел. Час. | 1,311 | 5,244 | 60,330 | 316,37 |
|  | 10,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 0,115 | 0,46 |  |  |
|  | 10,3 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. Час. 1 | 0,115 | 0,46 | 311,67 | 143,37 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74 | 234,11 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50 | 158,19 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 852,04 |
|  | 11 | # Е66-26-1 | # Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | задвижка |  | 10 | 78,16 | 781,64 |
|  | 11.1 | З000-1003-1 | Рабочие-строители ( средний разряд 4,2) | Чел. Час. | 0,7015 | 7,015 | 60,330 | 423,21 |
|  | 11,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 0,115 | 1,15 |  |  |
|  | 11,3 | Х40-0001 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш.час. 1 | 0,115 | 1,15 | 311,67 | 358,42 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74 | 313,18 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50 | 211,61 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1306,43 |
|  | 12 | Е24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм | комплект |  | 2 | 634,97 | 1269,94 |
|  | 12,1 | З000-1004-2 | Рабочие-строители( средний разряд 4,2 ) | Чел. Час. | 3,818 | 7,636 | 69,090 | 527,57 |
|  | 12,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 0,9315 | 1,863 | 97,493 | 181,63 |
|  | 12,3 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш. Час. 1 | 0,0115 | 0,023 | 337,06 97,39 | 7,75 2,24 |
|  | 12,4 | Х04-0102 | Электростанции передвижные 4 кВт | Маш. Час. 1 | 0,1725 | 0,345 | 131,97 83,68 | 45,53 28,87 |
|  | 12,5 | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | Маш. Час. | 1,058 | 2,116 | 40,98 | 86,71 |
|  | 12,6 | Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш. Час. | 0,3335 | 0,667 | 3,12 | 2,08 |
|  | 12,7 | Х15-0701 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т | Маш. Час. 1 | 0,7245 | 1,449 | 370,34 103,88 | 536,62 150,52 |
|  | 12,8 | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | Маш. Час. | 0,345 | 0,69 | 13,22 | 9,12 |
|  | 12,9 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. Час. 1 | 0,023 | 0,046 | 311,67 | 14,34 |
|  | 12,10 | С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,23 | 0,46 | 20,38 | 9,37 |
|  | 12,11 | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | Т | 0,00026 | 0,00052 | 33268,81 | 17,30 |
|  | 12,12 | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,03 | 0,06 | 141,34 | 8,48 |
|  | 12,13 | С101-9412 | Шлифовальные круги | Шт | 0,03 | 0,06 | 84,28 | 5,06 |
|  | 12,14 | С300-9121 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | комплект | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130 | 921,96 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75,65 | 536,51 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2728,41 |
|  | 13 | Е24-01-032-2 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм | комплект |  | 2 | 589,89 | 1179,78 |
|  | 13,1 | З000-1004-2 | Рабочие-строители ( средний разряд 4,2 ) | Чел. Час. | 3,496 | 6,992 | 69,090 | 483,08 |
|  | 13,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 0,897 | 1,794 | 98,027 | 175,86 |
|  | 13,3 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш. Час. 1 | 0,0115 | 0,023 | 337,06 97,39 | 7,75 2,24 |
|  | 13,4 | Х04-0102 | Электростанции передвижные 4 кВт | Маш. Час. 1 | 0,138 | 0,276 | 131,97 83,68 | 36,42 23,10 |
|  | 13,5 | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | Маш. Час. | 0,805 | 1,61 | 40,98 | 65,98 |
|  | 13,6 | Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш. Час. | 0,184 | 0,368 | 3,12 | 1,15 |
|  | 13,7 | Х15-0701 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т | Маш. Час. 1 | 0,7245 | 1,449 | 370,34 103,88 | 536,62 150,52 |
|  | 13,8 | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | Маш. Час. | 0,276 | 0,552 | 13,22 | 7,3 |
|  | 13,9 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. Час. 1 | 0,023 | 0,046 | 311,67 | 14,34 |
|  | 13,10 | С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,123 | 0,246 | 20,38 | 5,01 |
|  | 13,11 | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | Т | 0,00018 | 0,00036 | 33268,81 | 11,98 |
|  | 13,12 | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,024 | 0,048 | 141,34 | 6,78 |
|  | 13,13 | С101-9412 | Шлифовальные круги | Шт | 0,02 | 0,04 | 84,28 | 3,37 |
|  | 13,14 | С300-9121 | Задвижки или клапана для горячей воды и пара | комплект | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130 | 856,62 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75,65 | 498,49 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2534,89 |
|  | 14 | Е24-01-032-1 | # Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм | комплект |  | 10 | 370,27 | 3702,67 |
|  | 14,1 | З000-1004-2 | Рабочие- строители( средний разряд 4,2) | Чел.час. | 2,185 | 21,85 | 69,090 | 1509,62 |
|  | 14,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.час. | 0,5635 | 5,635 | 96,211 | 542,15 |
|  | 14,3 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов ) 10 т | Маш.час. 1 | 0,0115 | 0,115 | 337,06 97,39 | 38,76 11,20 |
|  | 14,4 | Х04-0102 | Электростанции передвижные 4 квт | Маш.час. 1 | 0,092 | 0,92 | 131,97 83,68 | 121,41 76,99 |
|  | 14,5 | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400Ас дизельным двигателем | Маш.час. | 0,506 | 5,06 | 40,98 | 207,36 |
|  | 14,6 | Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.час. | 0,092 | 0,92 | 3,12 | 2,87 |
|  | 14,7 | Х15-0701 | Краны- трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т | Маш.час. 1 | 0,437 | 4,37 | 370,34 103,88 | 1618,39 453,96 |
|  | 14,8 | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | Маш.час. | 0,184 | 1,84 | 13,22 | 24,32 |
|  | 14,9 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | Маш.час. 1 | 0,023 | 0,23 | 311,67 | 71,68 |
|  | 14,10 | С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,06 | 0,6 | 20,38 | 12,23 |
|  | 14,11 | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | Т | 0,00017 | 0,0017 | 33268,81 | 56,56 |
|  | 14,12 | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,016 | 0,16 | 141,34 | 22,61 |
|  | 14,13 | С101-9412 | Шлифовальные круги | шт | 0,02 | 0,2 | 84,28 | 16,86 |
|  | 14,14 | С300-9121 | Задвижки или клапана стальные для горячей воды и пара | комплект | 1 | 10 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 2667,30 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75,65 | 1552,16 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7922,13 |
|  | 15 | # Е13-03-002-11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтшпатлевкой ЭП-0010 | 100м2 окраш. поверхности |  | 3,24 | 1639,41 | 5311,69 |
|  | 15,1 | # З000-1004-9 | Рабочие-строители ( средний разряд 4,9) | Чел. Час. | 5,336 | 17,28864 | 76,100 | 1315,67 |
|  | 15,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 0,023 | 0,07452 | 36,232 | 2,70 |
|  | 15,3 | # Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | Маш. Час. 1 | 0,0115 | 0,03726 | 279,95 72,57 | 10,43 2,70 |
|  | 15,4 | # Х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т) | Маш. Час. | 0,0115 | 0,03726 | 16,20 | 0,23 |
|  | 15,5 | # Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | Маш. Час. | 1,288 | 4,17312 | 20,62 | 86,05 |
|  | 15,6 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. Час. 1 | 0,0115 | 0,03726 | 311,67 | 11,61 |
|  | 15,7 | # С113-0122 | Отвердитель № 1 | Т | 0,001 | 0,00324 | 70485,00 | 228,37 |
|  | 15,8 | # С113-0157 | Растворитель марки Р-5 | Т | 0,0023 | 0,007452 | 72172,20 | 537,83 |
|  | 15,9 | # С113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | Т | 0,0113 | 0,036612 | 85259,10 | 3121,51 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90 | 1186,53 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 59,5 | 784,43 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7282,65 |
|  | 16 | # Е13-03-004-13 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окраш. пов-ти |  | 3,24 | 903,47 | 2927,24 |
|  | 16,1 | # З000-1003-5 | Рабочие-строители ( средний разряд 3,5) | Чел. Час. | 4,4045 | 14,27058 | 63,330 | 903,76 |
|  | 16,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 0,023 | 0,07452 | 36,232 | 2,7 |
|  | 16,3 | # Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | Маш. Час. 1 | 0,0115 | 0,03726 | 279,95 72,57 | 10,43 2,70 |
|  | 16,4 | # Х03-0401 | Лебедки электрические , тягловым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | Маш. Час. | 0,0115 | 0,03726 | 6,20 | 0,23 |
|  | 16,5 | # Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | Маш. Час. | 1,288 | 4,17312 | 20,62 | 86,05 |
|  | 16,6 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. Час. 1 | 0,0115 | 0,03726 | 311,67 | 11,61 |
|  | 16,7 | # С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | Т | 0,0027 | 0,008748 | 5694,30 | 49,81 |
|  | 16,8 | # С113-0213 | Эмаль ЭП-5116 черная | Т | 0,009 | 0,02916 | 63969,30 | 1865,34 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90 | 815,81 |
|  |  |  | Сметная пибыль |  |  |  | 59,5 | 539,34 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4282,39 |
|  | 17 | # Е26-01-054-1 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 пов-ти изоляции |  | 3,24 | 2572,71 | 8335,58 |
|  | 17,1 | # З000-1003-1 | Рабочие-строители( средний разряд 3,1) | Чел. Час. | 36,777 | 119,15748 | 60,330 | 7188,77 |
|  | 17,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 0,5405 | 1,75122 |  |  |
|  | 17,3 | # Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400л | Маш. Час. | 0,2645 | 0,85698 | 96,43 | 82,64 |
|  | 17,4 | # Х33-2101 | Установки для установки бандажей, диафрагм, пряжек | Маш. Час. | 1,449 | 4,69476 | 7,94 | 37,28 |
|  | 17,5 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш. Час. | 0,5405 | 1,75122 | 311,67 | 545,80 |
|  | 17,6 | # С101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-1V-3;БНИ-1V;БНИ-V | Т | 0,0126 | 0,040824 | 8661,55 | 353,60 |
|  | 17,7 | # С101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7 х20-50 мм | Т | 0,0473 | 0,153252 |  |  |
|  | 17,8 | # С101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | Т | 0,03 | 0,0972 |  |  |
|  | 17,9 | # С101-9234 | Рулонные материалы | М2 | 115 | 372,6 |  |  |
|  | 17,10 | # С113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00126 | 0,0040824 | 31229,85 | 127,49 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 100 | 7188,77 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 59,5 | 4277,32 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19801,67 |
|  | 18 | Е07-06-002-7 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 сборных конструкций |  | 0,4 | 30481,90 | 12192,76 |
|  | 18,1 | З000-1003-8 | Рабочие – строители ( средний разряд 3.8) | Чел.час. | 137,816 | 55,1264 | 65,590 | 3615,74 |
|  | 18,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел. Час. | 66,999 | 26,7996 | 97,390 | 2610,01 |
|  | 18,3 | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | ### Чел. Час 1 | 66,999 | 26,7996 | 304,27 97,39 | 8154,31 2610,01 |
|  | 18,4 | С402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный , марка 50 | М3 | 0,51 | 0,204 | 2072,09 | 422,71 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130 | 8093,48 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72,25 | 4498,10 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24784,34 |
|  | 19 | # Е01-01-087-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 303 ( 410 ) кВт ( л. с.) 2 группа грунта | 1000 м3 грунта |  | 0,25 | 276,62 | 69,15 |
|  | 19,1 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.час | 1,265 | 0,31625 |  |  |
|  | 19,2 | Х07-0121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 (410) кВт (л.с.) | Маш. Час. 1 | 1,264 | 0,31625 | 218,67 | 69,15 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95 |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 42,5 |  |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69-15 |
|  |  |  | Итого по смете |  |  |  |  | 149738,92 |
|  |  |  | Стоимость общестроительных работ |  |  |  |  | 149738,92 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 106408,20 |
|  |  |  | Накладные расходы с коэффициентом 0,94 |  |  |  |  | 100023,71 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 62456,08 |
|  |  |  | Всего стоимость общестроительных работ с НР 0,94 |  |  |  |  | 312218,71 |
|  |  |  | # Всего по смете |  |  |  |  | 312218,71 |
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  | 56199,37 |
|  |  |  | Всего по смете с НДС |  |  |  |  | 368418,08 |

Приложение №2

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту участка теплотрассы

П. Фирово                                                     		                           «___» ___________2008г.

Администрация Фировского района,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Рассказова Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту участка теплотрассы в  пос. Великооктябрьский ул. Набережная (длиной 240 м.) с использованием материалов Заказчика и технических средств в объемах, согласно сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

1.2. Выполнение работ должно соответствовать действующим  СНиП, ГОСТ, ТУ, техники безопасности, противопожарным, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам и правилам.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

- Стоимость работ по настоящему контракту составляет ______________ рубля (_________________), в т.ч. НДС ________ (____________________________) рублей.

- Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ, транспортные услуги.

- Цена контракта (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения.

- Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

- Срок выполнения работ: июль-август 2008 года.

- Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1. Приемка выполненных работ производиться по окончании всего объема работ.

4.2. Приемка оформляется подписанием Актов выполненных работ полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты на выполненные работы.

- Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика за 1 месяц, в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

8.4. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, тел. (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 Отделение по Фировскому району УФК по Тверской области (Финансовый отдел л/с 02092041014 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь) л/с 011 0104 7959901 003 01 41011 00490 р/с 402 048 100 000 000 000 62 БИК 042809001 Глава Администрации _________________ А.В. Рассказов |  |

Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

| №п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Наличие сертификата, лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя