АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ №35-08-К

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-14-64 Глава администрации Фировского района: Рассказов Андрей Васильевич |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области. |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по замене трубопроводов (ХГВ, отопления, канализации) в подвале дома №3 по ул. Кооперативная в пос. Великооктябрьский |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область Фировский район п. Великооктябрьский ул. Кооперативная д. 3 |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сентябрь-октябрь 2008 года |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами в соответствии с Приложением №1 к извещению |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки выполнения работ – 12 месяцев |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги |
| 11 | Максимальная цена контракта | 297570,00 (двести девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 29.08.2008 г. 11.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 10.09.2008 г. 11.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30%, окончательный расчет по факту выполненных работ с отсрочкой платежа до 10 банковских дней |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Заместитель председателя единой комиссии                                           Ю. В. Воробьев

### Приложение №1 к извещению

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

(локальный сметный расчет)

ЗАМЕНА ВНУТРИДОМОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (ХГВ, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ) В ПОДВАЛЕ ДОМА №3 ПО УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ

ОСНОВАНИЕ –ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ                                                                                                     Сметная стоимость: 297,570 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0,499 тыс.чел.ч.

Сметная заработная плата:  31,889 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2007 г.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат , характеристика оборудования , масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость В текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | На единицу измерения | По проектным данным | На единицу измерения | Общая |
| 1 | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водо-газопроводных труб холодного водоснабжения диаметром 50 мм | 100м |  | 0,7 | 3691,66 | 2584 |
| 1.1 | З000-1002-7 | Рабочие – строители (средний разряд2,7) | Чел.ч. | 59,62 | 41,734 | 58,000 | 2421 |
| 1.2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,17 | 0,119 | 7,570 | 9 |
| 1.3 | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | Маш.ч. (1) | 0,17 | 0,119 | 87,83 72,57 | 10 9 |
| 1.4 | Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.ч. | 5,7 | 3,99 | 3,12 | 12 |
| 1.5 | С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 4,73 | 3,311 | 20,38 | 67 |
| 1.6 | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,74 | 0,518 | 141,34 | 73 |
| 1.7 | С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,34 | 0,238 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1798 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1215 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5597 |
| 2 | # Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водо-газопроводных труб горячего водоснабжения диаметром 50 мм | 100м |  | 0,7 | 3691,66 | 2584 |
| 2,1 | # З000-1002-7 | Рабочие- строители( средний разряд 2,7) | Чел.ч. | 59,62 | 41,734 | 58,000 | 2421 |
| 2,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,17 | 0,119 | 72,570 | 9 |
| 2,3 | # Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | ## Маш.ч (1) | 0,17 | 0,119 | 87,83 72,57 | 10 9 |
| 2,4 | # Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.ч. | 5,7 | 3,99 | 3,12 | 12 |
| 2,5 | # С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 4,73 | 3,311 | 20,38 | 67 |
| 2,6 | # С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,74 | 0,518 | 141,34 | 73 |
| 2,7 | # С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,34 | 0,238 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1798 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1215 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5597 |
| 3 | # Е65-14-3 | Разборка трубопроводов из водо-газопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 50 мм | 100 м |  | 1,7 | 2658,11 | 4519 |
| 3,1 | # З000-1003-0 | Рабочие-строители ( средний разряд 3,0) | Чел.ч. | 43,6 | 74,12 | 59,580 | 4416 |
| 3,2 | # Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | ## Маш.ч | 5,45 | 9,265 | 3,12 | 29 |
| 3,3 | # С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 1,09 | 1,853 | 20,38 | 38 |
| 3,4 | # С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,15 | 0,255 | 141,34 | 36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 3268 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2208 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9995 |
| 4 | # Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м |  | 0,8 | 5065,07 | 4052 |
| 4,1 | # З000-1002-9 | Рабочие-строители( средний разряд 2,9) | Чел.ч. | 85,3 | 68,24 | 59,050 | 4030 |
| 4,2 | # З1000-001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч | 0,32 | 0,256 | 72,570 | 19 |
| 4,3 | # Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | Маш.ч. (1) | 0,32 | 0,256 | 87,83 72,57 | 22 19 |
| 4,4 | # С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,34 | 1,072 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 2996 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2025 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9073 |
| 5 | # Е16-02-002-6 | Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100м |  | 0,7 | 36981,48 | 25887 |
| 5,1 | # З000-1004-0 | Рабочие- строители ( средний разряд 4.0) | Чел.ч. | 47,63 | 33,341 | 67,090 | 2237 |
| 5,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,21 | 0,147 | 97,390 | 14 |
| 5,3 | # Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства ( кроме монтажа технологического оборудования ) 8 т | Маш.ч. (1) | 0,14 | 0,098 | 285,58 97,39 | 28 10 |
| 5,4 | # Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов ) 10 т | Маш.ч. (1) | 0,07 | 0,049 | 337,06 97,39 | 17 5 |
| 5,5 | # Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.ч. | 1,97 | 1,379 | 3,12 | 4 |
| 5,6 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч. (1) | 0,87 | 0,609 | 312,12 | 190 |
| 5,7 | # С101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,00038 | 0,000266 | 150316,20 | 40 |
| 5,8 | # С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,646 | 0,4522 | 20,38 | 9 |
| 5,9 | # С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | Т | 0,00054 | 0,000378 | 25929,60 | 10 |
| 5,10 | # С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | Т | 0,00062 | 0,000434 | 43600,80 | 19 |
| 5,11 | # С101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0004 | 0,00028 | 38379,66 | 11 |
| 5,12 | # С101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,0099 | 0,00693 | 11,75 |  |
| 5,13 | # С101-1669 | Очес льняной | кг | 0,02 | 0,014 | 68,20 | 1 |
| 5,14 | # С411-0001 | Вода | М3 | 2,75 | 1,925 | 7,76 | 15 |
| 5,15 | # С300-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы)из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения , диаметром 50 мм | м | 100 | 70 | 315,86 | 22110 |
| 5,16 | # С300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 61 | 42,7 | 28,02 | 1196 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 2593 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 1588 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30068 |
| 6 | # Е16-02-002-6 | Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб 150 диаметром 50 мм | 100м |  | 0,7 | 36981,48 | 25887 |
| 6,1 | # З000-1004-0 | Рабочие- строители ( средний разряд 4,0) | Чел.ч. | 47,63 | 33,341 | 67,090 | 2237 |
| 6,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,21 | 0,147 | 97,390 | 14 |
| 6,3 | # Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства ( кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | Маш.ч. (1) | 0,14 | 0,098 | 285,58 97,39 | 28 10 |
| 6,4 | # Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов ) 10 т | Маш.ч. (1) | 0,07 | 0,049 | 337,06 97,39 | 17 5 |
| 6,5 | # Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.ч. | 1,97 | 1,379 | 3,12 | 4 |
| 6,6 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч. (1) | 0,87 | 0,609 | 312,12 | 190 |
| 6,7 | # С101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,00038 | 0,000266 | 150316,20 | 40 |
| 6,8 | # С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,646 | 0,4522 | 20,38 | 9 |
| 6,9 | # С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | Т | 0,00054 | 0,000378 | 25929,60 | 10 |
| 6,10 | # С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | Т | 0,00062 | 0,000434 | 43600,80 | 19 |
| 6,11 | # С101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | Т | 0,0004 | 0,00028 | 38379,66 | 11 |
| 6,12 | # С101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | Кг | 0,0099 | 0,00693 | 11,75 |  |
| 6,13 | # С101-1669 | Очес льняной | Кг | 0,02 | 0,014 | 68,20 | 1 |
| 6,14 | # С411-0001 | Вода | М3 | 2,75 | 1,925 | 7,76 | 15 |
| 6,15 | # С300-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения , диаметром 50 мм | м | 100 | 70 | 315,86 | 22110 |
| 6,16 | # С300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 61 | 42,7 | 28,02 | 1196 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 2593 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 1588 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30068 |
| 7 | # Е16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром т50 мм | 100м |  | 1,7 | 25323,09 | 43049 |
| 7,1 | # З000-1004-1 | Рабочие-строители( средний разряд 4,1) | Чел.ч. | 60,83 | 103,411 | 68,090 | 7041 |
| 7,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,19 | 0,323 | 97,390 | 31 |
| 7,3 | # Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | Маш.ч. (1) | 0,12 | 0,204 | 285,58 97,39 | 58 20 |
| 7,4 | # Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10т | Маш.ч. (1) | 0,07 | 0,119 | 337,06 97,39 | 40 12 |
| 7,5 | # Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.ч. | 18,44 | 31,348 | 3,12 | 98 |
| 7,6 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч. (1) | 0,87 | 1,479 | 312,12 | 462 |
| 7,7 | # С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,35 | 0,595 | 20,38 | 12 |
| 7,8 | # С101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0002 | 0,00034 | 38379,66 | 13 |
| 7,9 | # С101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,0099 | 0,01683 | 11,75 |  |
| 7,10 | # С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,32 | 0,544 | 141,34 | 77 |
| 7,11 | # С411-0001 | Вода | М3 | 2,75 | 4,675 | 7,76 | 36 |
| 7,12 | # С300-1317 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 100 | 170 | 189,81 | 32268 |
| 7,13 | # С300-1224 | Крепления для трубопроводов : кронштейны, планки, хомуты | кг | 61 | 103,7 | 28,02 | 2906 |
| 7,14 | # С402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный , марка 200 | М3 | 0,008 | 0,0136 | 2815,30 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 8147 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 4989 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56185 |
| 8 | # Е16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м |  | 3,1 | 497,06 | 1541 |
| 8,1 | # З000-1005-3 | Рабочие-строители( средний разряд 5,3) | Чел.ч. | 5,01 | 15,531 | 81,010 | 1258 |
|  | # Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1(1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | Маш.ч. | 1,5 | 4,65 | 53,27 | 248 |
| 8,2 | # С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00005 | 0,000155 | 25929,60 | 4 |
| 8,3 | # С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00002 | 0,000062 | 43600,80 | 3 |
| 8,4 | # С101-1669 | Очес льняной | кг | 0,02 | 0,062 | 68,20 | 4 |
| 8,5 | # С411-0001 | Вода | М3 | 1 | 3,1 | 7,76 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 1449 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 888 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3878 |
| 9 | # Е16-01-005-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м |  | 0,8 | 84831,06 | 67865 |
| 9,1 | # З000-100-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3,5) | Чел.ч. | 85,47 | 68,376 | 67,090 | 4587 |
| 9,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,36 | 0,288 | 97,390 | 28 |
| 9,3 | # Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства ( кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | Маш.ч. (1) | 0,36 | 0,288 | 285,58 97,39 | 82 28 |
| 9,4 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч. (!) | 1 | 0,8 | 312,12 | 250 |
| 9,5 | # С101-0311 | Каболка | т | 0,009 | 0,0072 | 48351,60 | 348 |
| 9,6 | # С411-0001 | Вода | М3 | 1,57 | 1,256 | 7,76 | 10 |
| 9,7 | # С300-1224 | Крепления для трубопроводов : кронштейны, планки, хомуты | кг | 65 | 52 | 28,02 | 1457 |
| 9,8 | # С300-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним , диаметром 100 мм | м | 99,8 | 79,84 | 764,51 | 61038 |
| 9,9 | # С101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,023 | 0,0184 | 5008,66 | 92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 5316 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 3256 |
|  |  | Всего НР и СП |  |  |  |  | 76437 |
| 10 | # Е16-05-001-2 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | Шт. |  | 4 | 1175,36 | 4701 |
| 10,1 | З000-1003-5 | Рабочие- строители (средний разряд 3,5) | Чел.ч. | 1,47 | 5,88 | 63,330 | 372 |
| 10,2 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой ( постоянного тока) изготовления бандажей , диафрагм, пряжек | Маш.ч. | 0,35 | 1,4 | 23,14 | 32 |
| 10,3 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | ## Маш.ч (1) | 0,02 | 0,08 | 312,12 | 25 |
| 10,4 | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | Т | 0,00014 | 0,00056 | 36043,92 | 20 |
| 10,5 | С300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ, диаметром 16 мм | Т | 0,0011 | 0,0044 | 42356,16 | 186 |
| 10,6 | С541-0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм , диаметром 50 мм | 1000 шт | 0,002 | 0,008 | 4995,00 | 40 |
| 10,7 | С300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем , для воды и пара давлением 1 МПа( 10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 1 | 4 | 784,22 | 3137 |
| 10,8 | С300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0МПа( 10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 2 | 8 | 111,04 | 888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 429 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 262 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5392 |
| 11 | Е1605-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт |  | 4 | 1930,56 | 7722 |
| 11,1 | З000-1003-5 | Рабочие – строители (средний разряд 3,5) | Чел.ч. | 2,91 | 11,64 | 63,330 | 737 |
| 11,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,02 | 0,08 | 97,390 | 8 |
| 11,3 | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства ( кроме монтажа 8ттехнологического оборудования ) | ## Маш.ч (1) | 0,01 | 0,04 | 285,58 97,39 | 11 4 |
| 11,4 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш.ч. (1) | 0,01 | 0,04 | 337,06 97,39 | 13 4 |
| 11,5 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | Маш.ч. | 0,63 | 2,52 | 23,14 | 58 |
| 11,6 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч. (1) | 0,02 | 0,08 | 312,12 | 25 |
| 11,7 | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00033 | 0,00132 | 36043,92 | 48 |
| 11,8 | С300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ , диаметром 16 мм | т | 0,00207 | 0,00828 | 42356,16 | 351 |
| 11,9 | С5411-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,008 | 10023,30 | 80 |
| 11,10 | С300-0968 | Фланцы стальные плоские приварные из сталиВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа ( 10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 2 | 8 | 164,37 | 1315 |
| 11,11 | С300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа ( 10кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | шт | 1 | 4 | 1270,86 | 5083 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 858 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 526 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9106 |
| 12. | # С300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром 25 мм ( холодное водоснабжение) | Шт. |  | 14 | 115,48 | 1617 |
| 13. | С300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа(16кгс/см2) диаметром 25 мм ( горячее водоснабжение) | Шт. |  | 14 | 115,48 | 1617 |
| 14. | С300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кгч18п для воды , давлением 1.6 МПа( 16кгс/см2), диаметром 25 мм (отопление) | Шт. |  | 70 | 115,48 | 8084 |
| 15. | С300-1346 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа( 16кгс/см2), диаметром 50 мм( отопление) | Шт. |  | 4 | 334,29 | 1337 |
|  |  | # -ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 203046 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ- |  |  |  |  | 26394 |
|  |  | -НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –(%=74-по стр.1-4) |  |  |  |  | 9861 |
|  |  | -НР с коэф. 0,94 |  |  |  | 0,94 | 9269 |
|  |  | -СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ –(%=50-по стр.1-4) |  |  |  |  | 6663 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С НР 0,94 |  |  |  |  | 42326 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ- |  |  |  |  | 176652 |
|  |  | -НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ-(%=115,2- по стр.5-11) |  |  |  |  | 21386 |
|  |  | -НР с коэф. 0,94 |  |  |  | 0,94 | 20103 |
|  |  | -СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=70,55- по стр.5-11) |  |  |  |  | 13097 |
|  |  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С НР 0,94 |  |  |  |  | 209852 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 252178 |
|  |  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 45392 |
|  |  | ИТОГО С НДС 18 % |  |  |  |  | 297570 |

Составил:                 Немченко Г. Д..

Проверил                Аржанова С. Ю.

Приложение №2 к извещению

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по замене трубопроводов

П. Фирово                                                     		                           «___» ___________2008г.

Администрация Фировского района,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Рассказова Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по замене трубопроводов (ХГВ, отопления, канализации) в подвале дома №3 по ул. Кооперативная в пос. Великооктябрьский с использованием собственных материалов и технических средств в объемах, согласно локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

1.2. Выполнение работ должно соответствовать действующим  СНиП, ГОСТ, ТУ, техники безопасности, противопожарным, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам и правилам.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

- Стоимость работ по настоящему контракту составляет ______________ рубля (_________________), в т.ч. НДС ________ (____________________________) рублей.

- Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ, транспортные услуги.

- Цена контракта (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения.

- Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа до 10 банковских дней.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

- Срок выполнения работ: сентябрь-октябрь 2008 года.

- Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1. Приемка выполненных работ производиться по окончании всего объема работ.

4.2. Приемка оформляется подписанием Актов выполненных работ полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты на выполненные работы.

- Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, тел. (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 Отделение по Фировскому району УФК по Тверской области (Финансовый отдел л/с 02092041014 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь) р/с 402 048 100 000 000 000 62 БИК 042809001 Глава Администрации _________________ А.В. Рассказов |  |

Приложение №1

К муниципальному контракту

На выполнение работ по замене трубопроводов

№___ от «___» ___________ 2008 года

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

(локальный сметный расчет)

ЗАМЕНА ВНУТРИДОМОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (ХГВ, ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ) В ПОДВАЛЕ ДОМА №3 ПО УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ

ОСНОВАНИЕ –ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ                                                                                                     Сметная стоимость: 297,570 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0,499 тыс.чел.ч.

Сметная заработная плата:  31,889 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 07.2007 г.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат , характеристика оборудования , масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость В текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | На единицу измерения | По проектным данным | На единицу измерения | Общая |
| 1 | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водо-газопроводных труб холодного водоснабжения диаметром 50 мм | 100м |  | 0,7 | 3691,66 | 2584 |
| 1.1 | З000-1002-7 | Рабочие – строители (средний разряд2,7) | Чел.ч. | 59,62 | 41,734 | 58,000 | 2421 |
| 1.2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,17 | 0,119 | 7,570 | 9 |
| 1.3 | Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | Маш.ч. (1) | 0,17 | 0,119 | 87,83 72,57 | 10 9 |
| 1.4 | Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.ч. | 5,7 | 3,99 | 3,12 | 12 |
| 1.5 | С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 4,73 | 3,311 | 20,38 | 67 |
| 1.6 | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,74 | 0,518 | 141,34 | 73 |
| 1.7 | С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,34 | 0,238 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1798 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1215 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5597 |
| 2 | # Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водо-газопроводных труб горячего водоснабжения диаметром 50 мм | 100м |  | 0,7 | 3691,66 | 2584 |
| 2,1 | # З000-1002-7 | Рабочие- строители( средний разряд 2,7) | Чел.ч. | 59,62 | 41,734 | 58,000 | 2421 |
| 2,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,17 | 0,119 | 72,570 | 9 |
| 2,3 | # Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | ## Маш.ч (1) | 0,17 | 0,119 | 87,83 72,57 | 10 9 |
| 2,4 | # Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.ч. | 5,7 | 3,99 | 3,12 | 12 |
| 2,5 | # С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 4,73 | 3,311 | 20,38 | 67 |
| 2,6 | # С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,74 | 0,518 | 141,34 | 73 |
| 2,7 | # С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,34 | 0,238 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1798 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1215 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5597 |
| 3 | # Е65-14-3 | Разборка трубопроводов из водо-газопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 50 мм | 100 м |  | 1,7 | 2658,11 | 4519 |
| 3,1 | # З000-1003-0 | Рабочие-строители ( средний разряд 3,0) | Чел.ч. | 43,6 | 74,12 | 59,580 | 4416 |
| 3,2 | # Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | ## Маш.ч | 5,45 | 9,265 | 3,12 | 29 |
| 3,3 | # С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 1,09 | 1,853 | 20,38 | 38 |
| 3,4 | # С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,15 | 0,255 | 141,34 | 36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 3268 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2208 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9995 |
| 4 | # Е65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м |  | 0,8 | 5065,07 | 4052 |
| 4,1 | # З000-1002-9 | Рабочие-строители( средний разряд 2,9) | Чел.ч. | 85,3 | 68,24 | 59,050 | 4030 |
| 4,2 | # З1000-001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч | 0,32 | 0,256 | 72,570 | 19 |
| 4,3 | # Х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | Маш.ч. (1) | 0,32 | 0,256 | 87,83 72,57 | 22 19 |
| 4,4 | # С999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,34 | 1,072 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 2996 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2025 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9073 |
| 5 | # Е16-02-002-6 | Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100м |  | 0,7 | 36981,48 | 25887 |
| 5,1 | # З000-1004-0 | Рабочие- строители ( средний разряд 4.0) | Чел.ч. | 47,63 | 33,341 | 67,090 | 2237 |
| 5,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,21 | 0,147 | 97,390 | 14 |
| 5,3 | # Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства ( кроме монтажа технологического оборудования ) 8 т | Маш.ч. (1) | 0,14 | 0,098 | 285,58 97,39 | 28 10 |
| 5,4 | # Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов ) 10 т | Маш.ч. (1) | 0,07 | 0,049 | 337,06 97,39 | 17 5 |
| 5,5 | # Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.ч. | 1,97 | 1,379 | 3,12 | 4 |
| 5,6 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч. (1) | 0,87 | 0,609 | 312,12 | 190 |
| 5,7 | # С101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,00038 | 0,000266 | 150316,20 | 40 |
| 5,8 | # С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,646 | 0,4522 | 20,38 | 9 |
| 5,9 | # С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | Т | 0,00054 | 0,000378 | 25929,60 | 10 |
| 5,10 | # С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | Т | 0,00062 | 0,000434 | 43600,80 | 19 |
| 5,11 | # С101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0004 | 0,00028 | 38379,66 | 11 |
| 5,12 | # С101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,0099 | 0,00693 | 11,75 |  |
| 5,13 | # С101-1669 | Очес льняной | кг | 0,02 | 0,014 | 68,20 | 1 |
| 5,14 | # С411-0001 | Вода | М3 | 2,75 | 1,925 | 7,76 | 15 |
| 5,15 | # С300-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы)из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения , диаметром 50 мм | м | 100 | 70 | 315,86 | 22110 |
| 5,16 | # С300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 61 | 42,7 | 28,02 | 1196 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 2593 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 1588 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30068 |
| 6 | # Е16-02-002-6 | Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб 150 диаметром 50 мм | 100м |  | 0,7 | 36981,48 | 25887 |
| 6,1 | # З000-1004-0 | Рабочие- строители ( средний разряд 4,0) | Чел.ч. | 47,63 | 33,341 | 67,090 | 2237 |
| 6,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,21 | 0,147 | 97,390 | 14 |
| 6,3 | # Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства ( кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | Маш.ч. (1) | 0,14 | 0,098 | 285,58 97,39 | 28 10 |
| 6,4 | # Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов ) 10 т | Маш.ч. (1) | 0,07 | 0,049 | 337,06 97,39 | 17 5 |
| 6,5 | # Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.ч. | 1,97 | 1,379 | 3,12 | 4 |
| 6,6 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч. (1) | 0,87 | 0,609 | 312,12 | 190 |
| 6,7 | # С101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,00038 | 0,000266 | 150316,20 | 40 |
| 6,8 | # С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,646 | 0,4522 | 20,38 | 9 |
| 6,9 | # С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | Т | 0,00054 | 0,000378 | 25929,60 | 10 |
| 6,10 | # С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | Т | 0,00062 | 0,000434 | 43600,80 | 19 |
| 6,11 | # С101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | Т | 0,0004 | 0,00028 | 38379,66 | 11 |
| 6,12 | # С101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | Кг | 0,0099 | 0,00693 | 11,75 |  |
| 6,13 | # С101-1669 | Очес льняной | Кг | 0,02 | 0,014 | 68,20 | 1 |
| 6,14 | # С411-0001 | Вода | М3 | 2,75 | 1,925 | 7,76 | 15 |
| 6,15 | # С300-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения , диаметром 50 мм | м | 100 | 70 | 315,86 | 22110 |
| 6,16 | # С300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 61 | 42,7 | 28,02 | 1196 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 2593 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 1588 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30068 |
| 7 | # Е16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром т50 мм | 100м |  | 1,7 | 25323,09 | 43049 |
| 7,1 | # З000-1004-1 | Рабочие-строители( средний разряд 4,1) | Чел.ч. | 60,83 | 103,411 | 68,090 | 7041 |
| 7,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,19 | 0,323 | 97,390 | 31 |
| 7,3 | # Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | Маш.ч. (1) | 0,12 | 0,204 | 285,58 97,39 | 58 20 |
| 7,4 | # Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10т | Маш.ч. (1) | 0,07 | 0,119 | 337,06 97,39 | 40 12 |
| 7,5 | # Х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | Маш.ч. | 18,44 | 31,348 | 3,12 | 98 |
| 7,6 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч. (1) | 0,87 | 1,479 | 312,12 | 462 |
| 7,7 | # С101-0324 | Кислород технический газообразный | М3 | 0,35 | 0,595 | 20,38 | 12 |
| 7,8 | # С101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0002 | 0,00034 | 38379,66 | 13 |
| 7,9 | # С101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0,0099 | 0,01683 | 11,75 |  |
| 7,10 | # С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | М3 | 0,32 | 0,544 | 141,34 | 77 |
| 7,11 | # С411-0001 | Вода | М3 | 2,75 | 4,675 | 7,76 | 36 |
| 7,12 | # С300-1317 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 100 | 170 | 189,81 | 32268 |
| 7,13 | # С300-1224 | Крепления для трубопроводов : кронштейны, планки, хомуты | кг | 61 | 103,7 | 28,02 | 2906 |
| 7,14 | # С402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный , марка 200 | М3 | 0,008 | 0,0136 | 2815,30 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 8147 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 4989 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56185 |
| 8 | # Е16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100м |  | 3,1 | 497,06 | 1541 |
| 8,1 | # З000-1005-3 | Рабочие-строители( средний разряд 5,3) | Чел.ч. | 5,01 | 15,531 | 81,010 | 1258 |
|  | # Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1(1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | Маш.ч. | 1,5 | 4,65 | 53,27 | 248 |
| 8,2 | # С101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00005 | 0,000155 | 25929,60 | 4 |
| 8,3 | # С101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00002 | 0,000062 | 43600,80 | 3 |
| 8,4 | # С101-1669 | Очес льняной | кг | 0,02 | 0,062 | 68,20 | 4 |
| 8,5 | # С411-0001 | Вода | М3 | 1 | 3,1 | 7,76 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 1449 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 888 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3878 |
| 9 | # Е16-01-005-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м |  | 0,8 | 84831,06 | 67865 |
| 9,1 | # З000-100-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3,5) | Чел.ч. | 85,47 | 68,376 | 67,090 | 4587 |
| 9,2 | # З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,36 | 0,288 | 97,390 | 28 |
| 9,3 | # Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства ( кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | Маш.ч. (1) | 0,36 | 0,288 | 285,58 97,39 | 82 28 |
| 9,4 | # Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч. (!) | 1 | 0,8 | 312,12 | 250 |
| 9,5 | # С101-0311 | Каболка | т | 0,009 | 0,0072 | 48351,60 | 348 |
| 9,6 | # С411-0001 | Вода | М3 | 1,57 | 1,256 | 7,76 | 10 |
| 9,7 | # С300-1224 | Крепления для трубопроводов : кронштейны, планки, хомуты | кг | 65 | 52 | 28,02 | 1457 |
| 9,8 | # С300-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним , диаметром 100 мм | м | 99,8 | 79,84 | 764,51 | 61038 |
| 9,9 | # С101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,023 | 0,0184 | 5008,66 | 92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 5316 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 3256 |
|  |  | Всего НР и СП |  |  |  |  | 76437 |
| 10 | # Е16-05-001-2 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | Шт. |  | 4 | 1175,36 | 4701 |
| 10,1 | З000-1003-5 | Рабочие- строители (средний разряд 3,5) | Чел.ч. | 1,47 | 5,88 | 63,330 | 372 |
| 10,2 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой ( постоянного тока) изготовления бандажей , диафрагм, пряжек | Маш.ч. | 0,35 | 1,4 | 23,14 | 32 |
| 10,3 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | ## Маш.ч (1) | 0,02 | 0,08 | 312,12 | 25 |
| 10,4 | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | Т | 0,00014 | 0,00056 | 36043,92 | 20 |
| 10,5 | С300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ, диаметром 16 мм | Т | 0,0011 | 0,0044 | 42356,16 | 186 |
| 10,6 | С541-0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм , диаметром 50 мм | 1000 шт | 0,002 | 0,008 | 4995,00 | 40 |
| 10,7 | С300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем , для воды и пара давлением 1 МПа( 10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | 1 | 4 | 784,22 | 3137 |
| 10,8 | С300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0МПа( 10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 2 | 8 | 111,04 | 888 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 429 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 262 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5392 |
| 11 | Е1605-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт |  | 4 | 1930,56 | 7722 |
| 11,1 | З000-1003-5 | Рабочие – строители (средний разряд 3,5) | Чел.ч. | 2,91 | 11,64 | 63,330 | 737 |
| 11,2 | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | Чел.ч. | 0,02 | 0,08 | 97,390 | 8 |
| 11,3 | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства ( кроме монтажа 8ттехнологического оборудования ) | ## Маш.ч (1) | 0,01 | 0,04 | 285,58 97,39 | 11 4 |
| 11,4 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства ( кроме магистральных трубопроводов) 10 т | Маш.ч. (1) | 0,01 | 0,04 | 337,06 97,39 | 13 4 |
| 11,5 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | Маш.ч. | 0,63 | 2,52 | 23,14 | 58 |
| 11,6 | Х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Маш.ч. (1) | 0,02 | 0,08 | 312,12 | 25 |
| 11,7 | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00033 | 0,00132 | 36043,92 | 48 |
| 11,8 | С300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ , диаметром 16 мм | т | 0,00207 | 0,00828 | 42356,16 | 351 |
| 11,9 | С5411-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,008 | 10023,30 | 80 |
| 11,10 | С300-0968 | Фланцы стальные плоские приварные из сталиВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа ( 10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 2 | 8 | 164,37 | 1315 |
| 11,11 | С300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа ( 10кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | шт | 1 | 4 | 1270,86 | 5083 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115,2% | 858 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70,55% | 526 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9106 |
| 12. | # С300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа(16 кгс/см2), диаметром 25 мм ( холодное водоснабжение) | Шт. |  | 14 | 115,48 | 1617 |
| 13. | С300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа(16кгс/см2) диаметром 25 мм ( горячее водоснабжение) | Шт. |  | 14 | 115,48 | 1617 |
| 14. | С300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кгч18п для воды , давлением 1.6 МПа( 16кгс/см2), диаметром 25 мм (отопление) | Шт. |  | 70 | 115,48 | 8084 |
| 15. | С300-1346 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа( 16кгс/см2), диаметром 50 мм( отопление) | Шт. |  | 4 | 334,29 | 1337 |
|  |  | # -ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 203046 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ- |  |  |  |  | 26394 |
|  |  | -НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –(%=74-по стр.1-4) |  |  |  |  | 9861 |
|  |  | -НР с коэф. 0,94 |  |  |  | 0,94 | 9269 |
|  |  | -СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ –(%=50-по стр.1-4) |  |  |  |  | 6663 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С НР 0,94 |  |  |  |  | 42326 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ- |  |  |  |  | 176652 |
|  |  | -НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ-(%=115,2- по стр.5-11) |  |  |  |  | 21386 |
|  |  | -НР с коэф. 0,94 |  |  |  | 0,94 | 20103 |
|  |  | -СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=70,55- по стр.5-11) |  |  |  |  | 13097 |
|  |  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ С НР 0,94 |  |  |  |  | 209852 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 252178 |
|  |  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 45392 |
|  |  | ИТОГО С НДС 18 % |  |  |  |  | 297570 |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, тел. (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 Глава Администрации _________________ А.В. Рассказов |  |

Котировочная заявка

на размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                      от «___»_______________200___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок готовы осуществить выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике  размещения заказа)

2. Идентификационный номер налогоплательщика  _______________________

3. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок _______________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Цена работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)___________________________________________

(указывается цена контракта участника размещения заказа)

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей
заключить контракт на выполнение работ, оказание услуг с ____________________________в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор

Главный бухгалтер _______________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя