АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ №34-08-К

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-14-64 Глава администрации Фировского района: Рассказов Андрей Васильевич |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области. |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по ремонту водопровода в пос. Фирово ул. Комсомольская – ул. Советская, 35 (протяженность 340м.) |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область Фировский район п. Фирово, ул. Комсомольская – ул. Советская, 35 |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сентябрь-октябрь 2008 года |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами в соответствии с Приложением №1 к извещению |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки выполнения работ – 12 месяцев |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги |
| 11 | Максимальная цена контракта | 242202,00 (двести сорок две тысячи двести два) рубля |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 29.08.2008 г. 11.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 05.09.2008 г. 11.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30%, окончательный расчет по факту выполненных работ с отсрочкой платежа до 10 банковских дней |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Заместитель председателя единой комиссии                                      Ю. В. Воробьев

### Приложение №1 к извещению

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Фировского района

___________________ А. В. Рассказов

«_______» __________200____г.

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е ТА

( Локальный сметный расчет)

на ремонт водопровода в п. Фирово ул. Комсомольская - ул. Советская,35 протяженностью 340м

Основание: дефектная ведомость

Составлена в текущих ценах на 08.2008г.                                                                                                                                                                 Сметная стоимость:   242 202 руб.

| Поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во Механиза -торов | На единицу измерения | По проектным данным |  | На единицу измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | 01-01-004-5 | Разработка грунта в овал экс емк 0.25м3 | 1000 м3 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 12.86 | 3.2 |  | 54.32 | 175 |
|  |  | Затраты труда маш | ч/ч | 58.76 | 14.69 |  | 63.89 | 939 |
|  |  | Экскаватор ЗТМ-60 | м/ч | 58.76 | 14.69 |  | 680.76 | 10000 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 95% | 1058 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 42.5% | 473 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 12645 |
| 2 | 01-02-057-2 | Доработка грунта вручную | 100м3 |  | 0.3 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 154 | 46.2 |  | 54.32 | 2510 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 2008 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 38.25% | 960 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 5478 |
| 3 | 22-05-008-10-103 | Продавливание без разработки грунта | 100м |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 292.12 | 29.21 |  | 64.84 | 1894 |
|  |  | Трубы диам 159 | м |  | 11 |  | 700 | 7700 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 122% | 2311 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 1433 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 13338 |
| 4 | 22-01-021-3 | Укладка труб диам.110 и 90 | 1000м |  | 0.34 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 225.04 | 75.61 |  | 64.84 | 4961 |
|  |  | Затраты труда Маш. | ч/ч | 30.8 | 10.47 |  | 63.89 | 669 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч | 0.52 | 0.17 |  | 978.81 | 173 |
|  |  | Труба диам 110 | м |  | 180 |  | 300 | 54000 |
|  |  | Фланцевое соединение диам.110 | шт |  | 2 |  | 1200 | 2400 |
|  |  | Муфта соединительная диам.110 | шт |  | 3 |  | 100 | 300 |
|  |  | Труба диам. 90 | м |  | 160 |  | 200 | 32000 |
|  |  | Муфта диам.90 | шт |  | 2 |  | 300 | 600 |
|  |  | Фланцевое соединение | шт |  | 2 |  | 750 | 1500 |
|  |  | Фланцевое соединение диам.80 | шт |  | 2 |  | 1200 | 2400 |
|  |  | Диам.100 стал | шт |  | 2 |  | 1500 | 3000 |
|  |  | Муфта соед стальная | шт |  | 3 |  | 600 | 1800 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 7319 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65 | 4259 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 115381 |
| 5 | 22-03-007-2 | Установка стальных задвижек 80 и 100 | шт |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 229 | 6.87 |  | 64-84 | 446 |
|  |  | Задвижка ст. диам. 100 | шт |  | 1 |  | 4500 | 4500 |
|  |  | Диам.80 | шт |  | 2 |  | 3500 | 7000 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 580 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 337 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 12863 |
| 6 | 22-03-014-3 | Приварка фланцев | щт |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 0.7 | 5.6 |  | 64.84 | 363 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 472 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 275 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 1110 |
| 7 | 22-06-005-1 | Врезка в сущест. сеть | 1 врез |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 0.48 |  |  | 64.84 | 31 |
|  |  | Аппарат сварочный | м/ч |  | 0.37 |  | 353.94 | 131 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч |  | 0.11 |  | 978.81 | 108 |
|  |  | электроды | т |  | 0.0001 |  | 625.4 | 62 |
|  |  | кислород | М3 |  | 0.074 |  | 17.25 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 122% | 38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 23 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 394 |
| 8 | 66-16-4 | Демонтаж труб | 100м |  | 1.6 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 37.8 | 60.48 |  | 54.32 | 3285 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 78% | 2562 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 42.5% | 1396 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 7243 |
| 9 | 01-01-033-2 | Засыпка траншеи бульдозером | 100м3 |  | 0.285 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 8.87 | 2.52 |  | 59.58 | 150 |
|  |  | Бульдозер | м/ч/ |  | 2.52 |  | 702.58 | 1170 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 95% | 142 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 42.5 | 64 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 1676 |
| 10 | счет | Доставка труб г. Тверь КАМАЗ |  |  |  |  |  | 9000 |
| 11 | 01-02-061-2 | Засыпка траншеи вручную | 100м3 |  | 0.24 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 97.2 | 23.33 |  | 54.32 | 1267 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 633 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 2914 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 2914 |
| 12 | 27-04-003-1 | Уст-во покрытия однослойного ПГС | 1000м2 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 46.18 | 23.09 |  | 54.32 | 1254 |
|  |  | Затраты труда Маш. | ч/ч | 26.74 | 13.37 |  | 59-58 | 797 |
|  |  | Экскаватор ЗТМ -60 | м/ч |  | 13.37 |  | 680.76 | 9102 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч |  | 13.37 |  | 582 | 7781 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 133 | 2728 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 1552 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 23214 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 205256 |

НДС                                                                                                                                                     18%                                                36946

Всего по смете                                                                                                                                                                                             242202

Составил:                                              Немченко Г. Д.

Проверил:                                             Аржанова С. Ю.

Приложение №2 к извещению

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту водопровода

П. Фирово                                                     		                           «___» ___________2008г.

Администрация Фировского района,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в Главы Администрации Рассказова Андрея Васильевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту водопровода (далее – работы)в пос. Фирово ул. Комсомольская – ул. Советская, 35 (протяженность 340м.), с использованием собственных материалов в объемах, согласно локальной сметы,  являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей.

2.2. Цена за работу (стоимость контракта) является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего контракта.

2.3. Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.

2.4. Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с отсрочкой платежа до 10 банковских дней.

2.5. Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: сентябрь-октябрь 2008 года.

3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1.  По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности осуществить прием-передачу работ.

4.2. Приемка оформляется актом приема-передачи полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

5.1.1.Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

5.1.2.Осуществить уборку (в т.ч. восстановление дорожного полотна) места проведения работ;

5.1.3.Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

5.1.4.Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты на выполненные работы.

5.1.5.Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

5.1.6.За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

5.1.7.Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

5.2.1.Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

5.2.2.Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

5.2.3.Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

5.2.4.В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

5.2.5.Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

5.3.1.сдать работы досрочно.

5.3.2.привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

6.3. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

6.4. Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

7.3. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| «ЗАКАЗЧИК» Администрации Фировского района 172721 Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, 21 ИНН 6945001520 КПП 694501001 р/с 40206810963310310203 Вышневолоцкое ОСБ №2593 г. Вышний Волочек л/с____ к/сч.30101810700000000679 БИК 042809679 Глава Администрации _____________________ А.В. Рассказов | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |

Приложение №1

К муниципальному контракту

На выполнение работ по ремонту водопровода

№___ от «___» ___________ 2008 года

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е ТА

( Локальный сметный расчет)

на ремонт водопровода в п. Фирово ул. Комсомольская - ул. Советская,35 протяженностью 340м

Основание: дефектная ведомость

Составлена в текущих ценах на 08.2008г.                                                                                                                   Сметная стоимость:   242 202 руб.

| Поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во Механиза -торов | На единицу измерения | По проектным данным |  | На единицу измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | 01-01-004-5 | Разработка грунта в овал экс емк 0.25м3 | 1000 м3 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 12.86 | 3.2 |  | 54.32 | 175 |
|  |  | Затраты труда маш | ч/ч | 58.76 | 14.69 |  | 63.89 | 939 |
|  |  | Экскаватор ЗТМ-60 | м/ч | 58.76 | 14.69 |  | 680.76 | 10000 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 95% | 1058 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 42.5% | 473 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 12645 |
| 2 | 01-02-057-2 | Доработка грунта вручную | 100м3 |  | 0.3 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 154 | 46.2 |  | 54.32 | 2510 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 2008 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 38.25% | 960 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 5478 |
| 3 | 22-05-008-10-103 | Продавливание без разработки грунта | 100м |  | 0.1 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 292.12 | 29.21 |  | 64.84 | 1894 |
|  |  | Трубы диам 159 | м |  | 11 |  | 700 | 7700 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 122% | 2311 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 1433 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 13338 |
| 4 | 22-01-021-3 | Укладка труб диам.110 и 90 | 1000м |  | 0.34 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 225.04 | 75.61 |  | 64.84 | 4961 |
|  |  | Затраты труда Маш. | ч/ч | 30.8 | 10.47 |  | 63.89 | 669 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч | 0.52 | 0.17 |  | 978.81 | 173 |
|  |  | Труба диам 110 | м |  | 180 |  | 300 | 54000 |
|  |  | Фланцевое соединение диам.110 | шт |  | 2 |  | 1200 | 2400 |
|  |  | Муфта соединительная диам.110 | шт |  | 3 |  | 100 | 300 |
|  |  | Труба диам. 90 | м |  | 160 |  | 200 | 32000 |
|  |  | Муфта диам.90 | шт |  | 2 |  | 300 | 600 |
|  |  | Фланцевое соединение | шт |  | 2 |  | 750 | 1500 |
|  |  | Фланцевое соединение диам.80 | шт |  | 2 |  | 1200 | 2400 |
|  |  | Диам.100 стал | шт |  | 2 |  | 1500 | 3000 |
|  |  | Муфта соед стальная | шт |  | 3 |  | 600 | 1800 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 7319 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65 | 4259 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 115381 |
| 5 | 22-03-007-2 | Установка стальных задвижек 80 и 100 | шт |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 229 | 6.87 |  | 64-84 | 446 |
|  |  | Задвижка ст. диам. 100 | шт |  | 1 |  | 4500 | 4500 |
|  |  | Диам.80 | шт |  | 2 |  | 3500 | 7000 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 580 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 337 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 12863 |
| 6 | 22-03-014-3 | Приварка фланцев | щт |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 0.7 | 5.6 |  | 64.84 | 363 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 130% | 472 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 275 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 1110 |
| 7 | 22-06-005-1 | Врезка в сущест. сеть | 1 врез |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 0.48 |  |  | 64.84 | 31 |
|  |  | Аппарат сварочный | м/ч |  | 0.37 |  | 353.94 | 131 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч |  | 0.11 |  | 978.81 | 108 |
|  |  | электроды | т |  | 0.0001 |  | 625.4 | 62 |
|  |  | кислород | М3 |  | 0.074 |  | 17.25 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 122% | 38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 23 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 394 |
| 8 | 66-16-4 | Демонтаж труб | 100м |  | 1.6 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 37.8 | 60.48 |  | 54.32 | 3285 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 78% | 2562 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 42.5% | 1396 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 7243 |
| 9 | 01-01-033-2 | Засыпка траншеи бульдозером | 100м3 |  | 0.285 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 8.87 | 2.52 |  | 59.58 | 150 |
|  |  | Бульдозер | м/ч/ |  | 2.52 |  | 702.58 | 1170 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 95% | 142 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 42.5 | 64 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 1676 |
| 10 | счет | Доставка труб г. Тверь КАМАЗ |  |  |  |  |  | 9000 |
| 11 | 01-02-061-2 | Засыпка траншеи вручную | 100м3 |  | 0.24 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 97.2 | 23.33 |  | 54.32 | 1267 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 80% | 633 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 2914 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 2914 |
| 12 | 27-04-003-1 | Уст-во покрытия однослойного ПГС | 1000м2 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 46.18 | 23.09 |  | 54.32 | 1254 |
|  |  | Затраты труда Маш. | ч/ч | 26.74 | 13.37 |  | 59-58 | 797 |
|  |  | Экскаватор ЗТМ -60 | м/ч |  | 13.37 |  | 680.76 | 9102 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч |  | 13.37 |  | 582 | 7781 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 133 | 2728 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 75.65% | 1552 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 23214 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 205256 |

НДС                                              18%                                                36946

Всего по смете                                                                                        242202

| «ЗАКАЗЧИК» Администрации Фировского района 172721 Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, 21 ИНН 6945001520 КПП 694501001 р/с 40206810963310310203 Вышневолоцкое ОСБ №2593 г. Вышний Волочек л/с____ к/сч.30101810700000000679 БИК 042809679 Глава Администрации _____________________ А.В. Рассказов | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |

Котировочная заявка

на размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                      от «___»_______________200___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок готовы осуществить выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике  размещения заказа)

2. Идентификационный номер налогоплательщика  _______________________

3. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок _______________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Цена работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)___________________________________________

(указывается цена контракта участника размещения заказа)

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей
заключить контракт на выполнение работ, оказание услуг с ____________________________в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор

Главный бухгалтер _______________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя