АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ №40-08-К

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-14-64 Глава администрации Фировского района: Рассказов Андрей Васильевич |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области. |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по ремонту системы отопления в подвале дома №1 улица Совхозная пос. Фирово Фировского района Тверской области |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область Фировский район п. Фирово, ул. Совхозная дом №1 |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | IV квартал 2008 года |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами в соответствии с Приложением №1 к извещению |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки выполнения работ – 12 месяцев |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги |
| 11 | Максимальная цена контракта | 310703,00 (триста десять тысяч семьсот три) рубля |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 22.09.2008 г. 11.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 02.10.2008 г. 11.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30%, окончательный расчет по факту выполненных работ с отсрочкой платежа до 20 банковских дней |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                      С. А. Попова

Приложение №1 к извещению

С М Е ТА

Ремонт системы отопления в подвале  дома по ул. Совхозная,1 в п. Фирово

| Поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во Механиза -торов | На единицу измерения | По проектным данным |  | На единицу измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Е 66-24-2 | Разработка тепловой изоляции из минваты | 1000 м25 |  | 0.87 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 19.1 | 16.7 |  | 59.58 | 995 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 74% | 736 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 498 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 2229 |
| 2 | Е 65-3-13 | Снятие задвижек диам 50 | 100 шт |  | 0.04 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 95.3 | 3.81 |  | 59-58 | 227 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 74% | 168 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 114 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 509 |
| 3 | Е65-14-2 | Разборка трубопровода диамет 50 | 100м |  | 2.64 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 54.7 | 144.4 |  | 59.58 | 8603 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 74% | 6366 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 4302 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 19271 |
| 4 | Е 65-14-1 | Разборка трубопровода диам 32 | 100м |  | 0.56 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 37.8 | 21.17 |  | 59.58 | 1261 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 74% | 933 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50 | 631 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 2825 |
| 5 | 16-02-001-6 | Прокладка трубопровода отопления диам.76 неоцинковванных | 100м |  | 2.64 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители 4р | ч/ч | 40.92 | 108.03 |  | 67.09 | 7248 |
|  |  | Затраты труда маш | ч/ч | 0.19 | 0.5016 |  | 96.26 | 48 |
|  |  | Краны на автомоб.ходу 10т | м/ч | 0.07 | 0.185 |  | 680.76 | 126 |
|  |  | Автомобили бортовые | м/ч | 0.81 | 2.138 |  | 598.75 | 1280 |
|  |  | Ацетилен растворенный | т | 0.00053 | 0.00140 |  | 150316.2 | 210 |
|  |  | Кислород технический газооб | М3 | 0.438 | 1.156 |  | 20.38 | 24 |
|  |  | Краски масляные | т | 0.00055 | 0.00145 |  | 85000 | 123 |
|  |  | олифа | т | 0.00062 | 0.00164 |  | 50000 | 82 |
|  |  | Проволока сварочная | т | 0.00026 | 0.0006864 |  | 38379.66 | 26 |
|  |  | Трубы неоцинков. Диам 76 мм | м | 100 | 264 |  | 310 | 81840 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 128% | 9339 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 70.55% | 5147 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 105493 |
| 6 | 16-02-001-4 | Прокладка трубопровода отоплениянеоцин труб диам 40мм | 100м |  | 0.56 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 32.97 | 18.46 |  | 67.09 | 1238 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч | 0.35 | 0.196 |  | 589.75 | 116 |
|  |  | Трубы неоцинов диам 40 мм | м | 100 | 56 |  | 205 | 11480 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 128% | 1585 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 70.55% | 874 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 13643 |
| 7 | счет | Вентили проход муфтов диам 32 мм | шт |  | 48 |  | 340 | 16320 |
| 8 |  | Крепления для трубопроводов | кг |  | 113 |  | 27.88 | 3150 |
| 9 | 16-05-001-2 | Установка задвижек диам 80 мм | шт |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 1.47 | 5.88 |  | 67.09 | 395 |
|  |  | Установки для сварки ручной | м/ч | 0.35 | 1.4 |  | 21.92 | 31 |
|  |  | электроды | кг | 0.00014 | 0.00056 |  | 140000 | 78 |
|  |  | Болты с гайками шайбами | т | 0.0011 | 0.0044 |  | 50000 | 220 |
|  |  | Прокладки из поронита | 1000шт | 0.002 | 0.008 |  | 5995 | 48 |
|  |  | Задвижки диам 80 мм | шт | 1 | 4 |  | 2900 | 11600 |
|  |  | Фланцы стальные диам 80 мм | шт | 2 | 8 |  | 250 | 2000 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 128% | 506 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 70.55% | 279 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 15157 |
| 10 |  | Вентили муфтовые диам 40мм | шт |  | 6 |  | 500 | 3000 |
| 11 | 13-03-002-4 | Огрунтовка метал. поверхностей | 100м2 |  | 0.4725 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 5.31 | 2.5089 |  | 73.23 | 184 |
|  |  | Грунтовка красно-корич | т | 0.012 | 0.00567 |  | 50000 | 283 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 166 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 59.5% | 109 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 742 |
| 12 | 13-03-004-23 | Окраска труб | 100м2 |  | 0.985 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 2.88 | 2.84 |  | 67.09 | 190 |
|  |  | краска | т | 0.009 | 0.0089 |  | 85000 | 756 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 171 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 59.5% | 113 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 1230 |
| 13 | 26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов минватой | М3 |  | 4.4 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 18.85 | 82.94 |  | 67.29 | 5581 |
|  |  | Автомобили бортов | м/ч | 0.64 | 2.816 |  | 589.76 | 1661 |
|  |  | Лента стальная упаковочная | т | 0.0106 | 0.04664 |  | 32042 | 1494 |
|  |  | Проволока стальная диам 1.1 мм | т | 0.0053 | 0.00233 |  | 39600 | 93 |
|  |  | Проволока стальная диам 1.6 мм | т | 0.00101 | 0.00444 |  | 39600 | 176 |
|  |  | Сталь оцинкованная листовая | т | 0.0265 | 0.1166 |  | 49183 | 5735 |
|  |  | Листы алюминевые тощ 1 мм | кг | 0.78 | 3.432 |  | 135.58 | 465 |
|  |  | Стеклопластик рулонный | 10м2 | 0.224 | 0.969 |  | 200 | 194 |
|  |  | Теплоизоляционные изделия «УРСА» | М3 | 1.54 | 6.776 |  | 2500 | 16940 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 100% | 5581 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 59.5% | 3321 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 39241 |
| 14 | 26-01-054-1 | Обертывание поверхности изоляции рубероидом | 100м2 |  | 1.436 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 31.98 | 45.923 |  | 59.62 | 2738 |
|  |  | Автомобили бортовые | м/ч | 0.47 | 0.675 |  | 589.76 | 398 |
|  |  | Битум строительный | т | 0.0126 | 0.0181 |  | 8000 | 145 |
|  |  | Лента стальная упаковочная | т | 0.0473 | 0.068 |  | 40000 | 2720 |
|  |  | Мастика клеящая | т | 0.03 | 0.0431 |  | 33600 | 1448 |
|  |  | Рулонные материалы | М2 | 115 | 165.14 |  | 24 | 3963 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 100% | 2738 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 59.5% | 1629 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 15779 |
| 15 | 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопровода отопления | 100м |  | 3.2 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 6.012 | 19.24 |  | 67.09 | 1290 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 128% | 1651 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 70.55% | 910 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 3851 |
| 16 | договор | Доставка труб на а/м КАМАЗ Тверь |  |  |  |  |  | 12000 |
| 17 | 69-9-1 | Погрузка, разгрузка новых труб и б/у | 100т |  | 0.06 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 214.32 | 12.86 |  | 59-58 | 766 |
|  |  | Затраты труда машиниста | ч/ч |  | 8 |  | 67.09 | 537 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч |  | 10 |  | 589.76 | 5898 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 78% | 1016 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 651 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 8868 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  | 263308 |

НДС                                                                                                                                                                                  18%                   47395

Всего                                                                                                                                                                                                             310703

Составил:                                       Аржанова С. Ю..

Приложение №2 к извещению

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту системы отопления

П. Фирово                                                     		                           «___» ___________2008г.

Администрация Фировского района,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Рассказова Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту системы отопления (далее- работы) в подвале дома №1 улица Совхозная пос. Фирово Фировского района Тверской области с использованием собственных материалов и технических средств в объемах, согласно сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

1.2. Выполнение работ должно соответствовать действующим  СНиП, ГОСТ, ТУ, техники безопасности, противопожарным, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам и правилам.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

- Стоимость работ по настоящему контракту составляет ______________ рубля (_________________), в т.ч. НДС ________ (____________________________) рублей.

- Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ, транспортные услуги.

- Цена контракта (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения.

- Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 банковских дней.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

- Срок выполнения работ: 4 квартал 2008 года.

- Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1. Приемка выполненных работ производиться по окончании всего объема работ.

4.2. Приемка оформляется подписанием Актов выполненных работ полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты на выполненные работы.

- Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, тел. (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 УФК по Тверской области (Финансовое управление л/с 02092041014 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь) р/с 402 048 100 000 000 000 62 БИК 042809001 Глава Администрации _________________ А.В. Рассказов |  |

Приложение №1

К муниципальному контракту

на выполнение работ по ремонту

системы отопления

№____ от «___» __________ 2008 года

С М Е ТА

Ремонт системы отопления в подвале  дома по ул. Совхозная,1 в п. Фирово

| Поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во Механиза -торов | На единицу измерения | По проектным данным |  | На единицу измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Е 66-24-2 | Разработка тепловой изоляции из минваты | 1000 м25 |  | 0.87 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 19.1 | 16.7 |  | 59.58 | 995 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 74% | 736 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 498 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 2229 |
| 2 | Е 65-3-13 | Снятие задвижек диам 50 | 100 шт |  | 0.04 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 95.3 | 3.81 |  | 59-58 | 227 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 74% | 168 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 114 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 509 |
| 3 | Е65-14-2 | Разборка трубопровода диамет 50 | 100м |  | 2.64 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 54.7 | 144.4 |  | 59.58 | 8603 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 74% | 6366 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 4302 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 19271 |
| 4 | Е 65-14-1 | Разборка трубопровода диам 32 | 100м |  | 0.56 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 37.8 | 21.17 |  | 59.58 | 1261 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 74% | 933 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50 | 631 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 2825 |
| 5 | 16-02-001-6 | Прокладка трубопровода отопления диам.76 неоцинковванных | 100м |  | 2.64 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители 4р | ч/ч | 40.92 | 108.03 |  | 67.09 | 7248 |
|  |  | Затраты труда маш | ч/ч | 0.19 | 0.5016 |  | 96.26 | 48 |
|  |  | Краны на автомоб.ходу 10т | м/ч | 0.07 | 0.185 |  | 680.76 | 126 |
|  |  | Автомобили бортовые | м/ч | 0.81 | 2.138 |  | 598.75 | 1280 |
|  |  | Ацетилен растворенный | т | 0.00053 | 0.00140 |  | 150316.2 | 210 |
|  |  | Кислород технический газооб | М3 | 0.438 | 1.156 |  | 20.38 | 24 |
|  |  | Краски масляные | т | 0.00055 | 0.00145 |  | 85000 | 123 |
|  |  | олифа | т | 0.00062 | 0.00164 |  | 50000 | 82 |
|  |  | Проволока сварочная | т | 0.00026 | 0.0006864 |  | 38379.66 | 26 |
|  |  | Трубы неоцинков. Диам 76 мм | м | 100 | 264 |  | 310 | 81840 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 128% | 9339 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 70.55% | 5147 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 105493 |
| 6 | 16-02-001-4 | Прокладка трубопровода отоплениянеоцин труб диам 40мм | 100м |  | 0.56 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 32.97 | 18.46 |  | 67.09 | 1238 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч | 0.35 | 0.196 |  | 589.75 | 116 |
|  |  | Трубы неоцинов диам 40 мм | м | 100 | 56 |  | 205 | 11480 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 128% | 1585 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 70.55% | 874 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 13643 |
| 7 | счет | Вентили проход муфтов диам 32 мм | шт |  | 48 |  | 340 | 16320 |
| 8 |  | Крепления для трубопроводов | кг |  | 113 |  | 27.88 | 3150 |
| 9 | 16-05-001-2 | Установка задвижек диам 80 мм | шт |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 1.47 | 5.88 |  | 67.09 | 395 |
|  |  | Установки для сварки ручной | м/ч | 0.35 | 1.4 |  | 21.92 | 31 |
|  |  | электроды | кг | 0.00014 | 0.00056 |  | 140000 | 78 |
|  |  | Болты с гайками шайбами | т | 0.0011 | 0.0044 |  | 50000 | 220 |
|  |  | Прокладки из поронита | 1000шт | 0.002 | 0.008 |  | 5995 | 48 |
|  |  | Задвижки диам 80 мм | шт | 1 | 4 |  | 2900 | 11600 |
|  |  | Фланцы стальные диам 80 мм | шт | 2 | 8 |  | 250 | 2000 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 128% | 506 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 70.55% | 279 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 15157 |
| 10 |  | Вентили муфтовые диам 40мм | шт |  | 6 |  | 500 | 3000 |
| 11 | 13-03-002-4 | Огрунтовка метал. поверхностей | 100м2 |  | 0.4725 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 5.31 | 2.5089 |  | 73.23 | 184 |
|  |  | Грунтовка красно-корич | т | 0.012 | 0.00567 |  | 50000 | 283 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 166 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 59.5% | 109 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 742 |
| 12 | 13-03-004-23 | Окраска труб | 100м2 |  | 0.985 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 2.88 | 2.84 |  | 67.09 | 190 |
|  |  | краска | т | 0.009 | 0.0089 |  | 85000 | 756 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 90% | 171 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 59.5% | 113 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 1230 |
| 13 | 26-01-009-1 | Изоляция трубопроводов минватой | М3 |  | 4.4 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 18.85 | 82.94 |  | 67.29 | 5581 |
|  |  | Автомобили бортов | м/ч | 0.64 | 2.816 |  | 589.76 | 1661 |
|  |  | Лента стальная упаковочная | т | 0.0106 | 0.04664 |  | 32042 | 1494 |
|  |  | Проволока стальная диам 1.1 мм | т | 0.0053 | 0.00233 |  | 39600 | 93 |
|  |  | Проволока стальная диам 1.6 мм | т | 0.00101 | 0.00444 |  | 39600 | 176 |
|  |  | Сталь оцинкованная листовая | т | 0.0265 | 0.1166 |  | 49183 | 5735 |
|  |  | Листы алюминевые тощ 1 мм | кг | 0.78 | 3.432 |  | 135.58 | 465 |
|  |  | Стеклопластик рулонный | 10м2 | 0.224 | 0.969 |  | 200 | 194 |
|  |  | Теплоизоляционные изделия «УРСА» | М3 | 1.54 | 6.776 |  | 2500 | 16940 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 100% | 5581 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 59.5% | 3321 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 39241 |
| 14 | 26-01-054-1 | Обертывание поверхности изоляции рубероидом | 100м2 |  | 1.436 |  |  |  |
|  |  | Рабочие строители | ч/ч | 31.98 | 45.923 |  | 59.62 | 2738 |
|  |  | Автомобили бортовые | м/ч | 0.47 | 0.675 |  | 589.76 | 398 |
|  |  | Битум строительный | т | 0.0126 | 0.0181 |  | 8000 | 145 |
|  |  | Лента стальная упаковочная | т | 0.0473 | 0.068 |  | 40000 | 2720 |
|  |  | Мастика клеящая | т | 0.03 | 0.0431 |  | 33600 | 1448 |
|  |  | Рулонные материалы | М2 | 115 | 165.14 |  | 24 | 3963 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 100% | 2738 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 59.5% | 1629 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 15779 |
| 15 | 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопровода отопления | 100м |  | 3.2 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 6.012 | 19.24 |  | 67.09 | 1290 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 128% | 1651 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 70.55% | 910 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 3851 |
| 16 | договор | Доставка труб на а/м КАМАЗ Тверь |  |  |  |  |  | 12000 |
| 17 | 69-9-1 | Погрузка, разгрузка новых труб и б/у | 100т |  | 0.06 |  |  |  |
|  |  | Затраты труда | ч/ч | 214.32 | 12.86 |  | 59-58 | 766 |
|  |  | Затраты труда машиниста | ч/ч |  | 8 |  | 67.09 | 537 |
|  |  | Автомобиль бортовой | м/ч |  | 10 |  | 589.76 | 5898 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 78% | 1016 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 50% | 651 |
|  |  | всего |  |  |  |  |  | 8868 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  | 263308 |

НДС                                                                                                                                                                                  18%                   47395

Всего                                                                                                                                                                         310703

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, тел. (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 Глава Администрации _________________ А.В. Рассказов |  |

Котировочная заявка

на размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                      от «___»_______________200___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок готовы осуществить выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике  размещения заказа)

2. Идентификационный номер налогоплательщика  _______________________

3. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок _______________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Цена работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)___________________________________________

(указывается цена контракта участника размещения заказа)

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей
заключить контракт на выполнение работ, оказание услуг с ____________________________в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор

Главный бухгалтер _______________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя