АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

| УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Фировского района ________________ А. В. Рассказов «___» _____________2009 г. | УТВЕРЖДАЮ Председатель единой комиссии по размещению муниципальных заказов _____________ С. А. Попова «___» _____________2009 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на

выполнение работ по газификации жилых домов №9,11,13 ул. Профсоюзная и дом №4 ул. Заводской переулок в поселке Великооктябрьский Фировского района

Тверской области.

п. Фирово

2009 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приглашение к участию в аукционе	3

Инструкция участникам размещения Заказа по подготовке Заявок на участие в аукционе	   4

1. Участники размещения заказа	4

2. Аукционная комиссия	4

3. Заявка на участие в аукционе	4

4. Затраты на участие в аукционе	4

5. Законодательное регулирование	4

6. Предоставление документации об аукционе	5

7. Разъяснение документации об аукционе	5

8. Внесение изменений в документацию об аукционе	5

9. Порядок оформления Заявки на участие в аукционе	5

10. Сведения о характеристиках товара, о качестве работ, услуг	6

11. Порядок подачи заявок	6

12. Запоздавшие заявки	6

13. Отзыв заявок	6

14. Обеспечение заявки	6

15. Отказ от проведения аукциона	6

16. Порядок рассмотрения заявок	6

17. Порядок проведения аукциона	8

18. Соблюдение конфиденциальности	10

19. Право на обжалование	10

20. Подписание контракта	10

21. Изменение условий контракта	11

22. Обеспечение исполнения муниципального контракта	12

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ	13

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	15

ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ	28

″Заявка участника размещения заказа″	38

«Анкета участника размещения заказа»	42

Приглашение к участию в аукционе

Администрация Фировского района Тверской области, являющаяся Организатором аукциона на осуществление функций по размещению муниципальных заказов для муниципальных  заказчиков муниципального образования «Фировский район» Тверской области, приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любые физические лица, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по газификации жилых домов №9,11,13 ул. Профсоюзная и дом №4 ул. Заводской переулок в поселке Великооктябрьский Фировского района Тверской области

В соответствии со статьями 33 и 34 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящая документация об аукционе содержит всю необходимую для участия в аукционе информацию о предмете аукциона, а также описание порядка проведения аукциона.

Для участия в аукционе необходимо подготовить заявку на участие в аукционе (пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации об аукционе, и предоставить ее Организатору аукциона.

Полный комплект документации об аукционе может быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению, в том числе в форме электронного документа:

- в форме электронного документа.

- в письменной форме - по адресу: Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10

Плата за предоставление документацию об аукционе – не взимается.

Ответственные лица:  Попова Светлана Александровна      для справок: (48239) 3-15-93

Складчикова Елена Владимировна       для справок: (48239) 3-16-74

Объем документации об аукционе составляет 43 машинописных листа.

Информация о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах (условия оплаты, технические требования, место и сроки поставки, выполнения, оказания) указана в разделе "Заказ на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг" настоящей документации об аукционе.

Проект Муниципального контракта, который будет заключен по результатам аукциона, находится в разделе "Проект муниципального контракта" настоящей документации об аукционе.

Инструкция участникам размещения Заказа по подготовке Заявок на участие в аукционе

1. Участники размещения заказа

Участниками размещения заказа (далее также – Участник) являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2. Аукционная комиссия

Организатором аукциона до опубликования извещения о проведении открытого аукциона принимаются решения о создании аукционной  комиссии (далее – комиссия), определяются ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.

Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения контракта.

Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим пунктом документации об аукционе, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

3. Заявка на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе (далее также – Заявка) - пакет документов, подготовленный участником размещения заказа согласно требованиям настоящей документации об аукционе. Содержание и порядок подготовки заявки на участие в аукционе установлен в пунктах 9 - 10 настоящей инструкции.

В связи с отсутствием на момент объявления аукциона механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все Заявки, а также и иные документы, которыми в соответствии с главой 2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» обмениваются организатор конкурса, заказчик и участники размещения заказа, оформляются в письменном виде.

Каждый участник размещения заказа может подать только одну Заявку. В случае, если участник размещения заказа подает две и более Заявок в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные им ранее Заявки таким участником не отозваны, все Заявки такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Участник размещения заказа может подать заявку по одному, нескольким или всем лотам, если в «Информационных картах» документации об аукционе предусмотрено несколько лотов.

Не допускается подача Заявки на выполнение части работ (оказание части услуг, поставку части товара), входящих в лот, за исключением случаев, указанных в Информационных картах. В случае подачи Заявки на выполнение части работ (оказание части услуг, поставку части товара), входящих в лот, Заявка данного участника размещения заказа будет отклонена как несоответствующая требованиям документации об аукционе.

4. Затраты на участие в аукционе

Участники размещения заказа несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки. Заказчик и Организатор аукциона не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов проведения аукциона.

5. Законодательное регулирование

Организация аукционов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Фировский район» Тверской области регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Предоставление документации об аукционе

Организатор аукциона обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи Заявок, одновременно с размещением извещения о проведения аукциона. Для ознакомления документация об аукционе на официальном сайте доступна без взимания платы.

Со дня опубликования в официальном печатном издании и/или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы. Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается.

7. Разъяснение документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (факс), в том числе в форме электронного документа, заказчику, Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе, который направляется по адресам, указанным в «Информационных картах» документации об аукционе:

- к организатору аукциона за разъяснением по процедуре проведения аукциона,

- к заказчику за разъяснением по предмету аукциона.

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляют в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику или к организатору аукциона не позднее, чем за 5 дней до окончательного срока подачи Заявок. В течение одного дня со дня направления разъяснений организатор аукциона размещает данные разъяснения на официальном сайте, без указания участника размещения заказа, от которого получен запрос.

8. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются организатором аукциона в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи Заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи Заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Внесенные изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

9. Порядок оформления Заявки на участие в аукционе

Заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме на русском языке и подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка.

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В конверте должны находиться документы, указанные в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе.

Оригиналы документов, входящие в Заявку, должны быть отпечатаны или быть рукописными (чернила, шариковая ручка).

Все документы Заявки, кроме оригиналов документов и нотариально заверенных копий, должны быть заверены уполномоченным лицом участника размещения заказа и печатью участника размещения заказа.

Документы, входящие в состав Заявки, должны быть сшиты (скреплены или упакованы как-либо еще) таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все страницы Заявки должны иметь сквозную нумерацию.

Если Заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется сшить отдельно. Каждый том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

10. Сведения о характеристиках товара, о качестве работ, услуг

Участник должен подготовить и представить сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (о качестве работ, услуг) по форме № 1.2 настоящей документации об аукционе.

11. Порядок подачи заявок

Все Заявки должны быть переданы организатору аукциона не позднее даты, времени и по адресу, указанному в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок прекращается в день рассмотрения Заявок, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждый конверт с Заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой, организатор аукциона выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

12. Запоздавшие заявки

Конверты с Заявками, полученные после окончания приема заявок, аукционной комиссией не рассматриваются, вскрываются организатором аукциона (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день возвращаются участнику размещения заказа.

13. Отзыв заявок

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения аукционной комиссией Заявок.

14. Обеспечение заявки

Обеспечение заявки не требуется.

15. Отказ от проведения аукциона

Заказчик, организатор аукциона, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи Заявок. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается организатором аукциона соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим Заявки. В случае, если в «Информационных картах» документации об аукционе установлено требование обеспечения Заявки, организатор аукциона возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

16. Порядок рассмотрения заявок

Аукционная комиссия рассматривает Заявки на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», при этом, срок рассмотрения таких заявок не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок, указанного в «Информационной карте» документации об аукционе.

Комиссия изучает заявки на предмет их полноты, наличия всех необходимых подписей, а также правильности оформления заявки в целом.

Рассмотрение соответствия требованиям документации об аукционе поставляемых товаров техническим условиям осуществляется по принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям». При этом учитывается соответствие/несоответствие только требованиям документации об аукционе.

В ходе изучения соответствия предложенных товаров требованиям «Заказа на поставку» документации об аукционе аукционная комиссия имеет право проверить предложенные к поставке товары на предмет соответствия действительности характеристик и иных свойств товаров, указанных участником размещения заказа. В случае обнаружения расхождений между информацией о характеристиках товаров, представленной участником размещения заказа, и информацией о характеристиках  товаров, полученной комиссией, его Заявки может быть отклонена аукционной комиссией, как несоответствующая требованиям документации об аукционе.

Организатор аукциона вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего Заявку, о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации заказчик, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения Заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего Заявку, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения Заявок, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и организатором аукциона в день окончания рассмотрения заявок.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок размещается организатором аукциона на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим Заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна Заявка или не подана ни одна Заявка, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, указанная заявка рассматривается. Если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки передает  участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку, проект контракта. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявку, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения участника от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются

В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего Заявку, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших Заявки в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку в отношении этого лота.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 ст. 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в случае установления требования обеспечения исполнения контракта) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

17. Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей публично в час, день и по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе.

Участники аукциона или их представители перед началом проведения аукциона обязаны зарегистрироваться. В случае, если в составе заявки участником аукциона предоставлен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность по форме 3.1 приложения 3), участник аукциона (представитель участника аукциона) должен предоставить аукционной комиссии документы, удостоверяющие личность. В случае, если на аукцион явился представитель участника аукциона, полномочия которого на осуществление действий от имени участника аукциона не были подтверждены документом в составе Заявки, такой представитель кроме документов, удостоверяющих личность, обязан предоставить аукционной комиссии доверенность (оригинал) для участия в аукционе с правом осуществления действий от имени участника аукциона, составленную по форме 3.1 приложения 3 к настоящей документации об аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в «Информационных картах» документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленным настоящим пунктом документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном настоящим пунктом документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.

.

Если наиболее низкую цену контракта предложили несколько участников аукциона, то победителем аукциона признается тот участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о наиболее низкой цене контракта.

Во время процедуры аукциона секретарь или иной член комиссии фиксирует предложения участников аукциона о цене контракта, величину понижения «начальной цены контракта» и «шага аукциона».

Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва (не допускается объявление перерыва в рамках одного лота).

При проведении аукциона и во время перерыва комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с настоящим пунктом документации об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в случае установления требования обеспечения исполнения контракта) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

При проведении аукциона организатор аукциона осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается организатором аукциона, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона, и размещается организатором аукциона на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

В случае проведения аукциона по нескольким лотам протокол аукциона составляется в количестве, позволяющим направить экземпляр протокола каждому из победителей аукциона по лоту.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, организатор аукциона в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

18. Соблюдение конфиденциальности

Заказчик и Организатор аукциона не вправе предоставлять кому-либо сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну участников размещения заказа.

19. Право на обжалование

Участники размещения заказа имеют право обжаловать решения и действия организатора аукциона, заказчика, аукционной комиссии  в связи с проведением аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20. Подписание контракта

Победитель аукциона, получивший от заказчика проект контракта обязан подписать контракт в течение 20 дней, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона или единственным участником размещения заказа.

В случае, если победитель аукциона в установленный срок не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 18 документации об аукционе, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта, что отражается в протоколе об отказе от заключения контракта.

В этом случае Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении Победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено «Информационной картой» документации об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерального закона ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта аукционной комиссией  составляется протокол об отказе от заключения контракта. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

В случае, если контракт заключается по лоту в который включены два и более наименований Победитель аукциона одновременно с подписанным контрактом представляет Заказчику спецификацию с указанием количества закупаемого товара и цены за единицу измерения.

21. Изменение условий контракта

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренный настоящим контрактом объем работ  при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену контракта, указанную в п.2.1. настоящего контракта, пропорционально объему таких  работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным способом.

Информация об изменении условий муниципального контракта предусмотрена в Информационных картах и проекте муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

В случае, если это предусмотрено в «Информационных картах» документации об аукционе,  при заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона и в «Заказе на поставку» документации об аукционе.

22. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Если в Информационных картах документации об аукционе предусмотрено обеспечение исполнения муниципального контракта, Победитель аукциона обязан до заключения муниципального контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере, указанном в Информационных картах данной документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Победителем аукциона самостоятельно.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Данные Информационные карты являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

Положения информационных карт

Предмет аукциона: Выполнение работ по газификации жилых домов №9,11,13 ул. Профсоюзная и дом №4 ул. Заводской переулок в поселке Великооктябрьский Фировского района Тверской области

Заказчик: Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21 тел. (48239) 3-14-64 Глава администрации Фировского района: Рассказов Андрей Васильевич

Организатор аукциона: Администрация Фировского района Тверской области.

Руководитель Организатора аукциона: Попова Светлана Александровна

Адрес Организатора аукциона: 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21 тел. (48239) 3-15-93, 3-16-74 факс (48239) 3-16-74, 3-19-80 E-mail: glavafirovo@mail.ru:

Источник финансирования: Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области.

Подготовка и подача Заявки

Язык Заявки: Русский

Валюта Заявки: Российский рубль

Начальная (максимальная) цена контрактов (лотов): 1206376,34 (один миллион двести шесть тысяч триста семьдесят шесть рублей 34 копейки) рублей

Не допускается подача Заявки на поставку части товара, представленного в лоте

Цена контракта: Цена контракта должна включать: -стоимость товара с учетом НДС и других обязательных платежей; - транспортные расходы.

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»): 5% - от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)

Обеспечение Заявки: Не предусмотрено

Обеспечение исполнения муниципального контракта: Не предусмотрено.

Изменение условий контракта: Предусмотрено.

Адреса для запросов: По процедуре проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона. По предмету аукциона: по адресу Заказчика.

Адрес для представления конвертов с Заявками на участие в аукционе 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10

Время, место и дата рассмотрения Заявок (окончательный срок подачи Заявок): 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д.21 11 часов 00 минут по московскому времени, "_17_" февраля 2009 года.

Время, место и дата проведения аукциона: 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д.21 11 часов 00 минут по московскому времени, "_19_" февраля 2009 года.

Требования к Участникам размещения заказа

1. Соответствие Участника требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона; 2. Непроведение ликвидации Участника - юридического лица или непроведение в отношении Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 3. Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки; 4. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике.

Условия допуска Участников размещения заказа к аукциону

1) Соответствие участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным настоящей документацией об аукционе; 2) Предоставление всех документов, указанных в «перечне документов, подаваемых в конверте с заявкой на участие в аукционе»; 3) Соответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации и прилагаемым формам. 4) Достоверность сведений в документах, представленных участником размещения заказа, об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается заказ; 5) Соответствие требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Перечень документов, подаваемых в конверте с Заявкой

1. Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал); 2. Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 форма 2.1., оригинал); 3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия); или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для иностранных лиц; или копия документа, удостоверяющего личность – для физического лица; 4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (оригинал или нотариально заверенная копия); 5. Лицензии на предлагаемые к выполнению работы в соответствии с действующим законодательством с приложениями к ней, описывающими конкретные лицензированные виды деятельности (нотариально заверенная копия); 6. Сведения о субподрядных организациях (приложение № 1 форма 1.3.); 7. Лицензии субподрядных организаций на предлагаемые к выполнению работы в соответствии с действующим законодательством с приложениями к ней, описывающими конкретные лицензированные виды деятельности (нотариально заверенные копии) - в случае необходимости; 8. Протоколы о намерениях либо иные документы, подтверждающие обязательства субподрядчиков выполнить работы по контракту (копия) - в случае необходимости; 9. Сведения о качестве работ (приложение № 1 форма 1.2., оригинал); Опись представленных документов с указанием общего количества листов в конверте с Заявкой (оригинал). Кроме вышеперечисленных документов Участник также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его и предлагаемого им товара требованиям настоящей Конкурсной документации, а именно: - справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - в случае наличия задолженности Участник может предоставить бухгалтерский баланс (форма №1 и №2) за последний завершенный отчетный период.

Для участия в процедуре  проведения аукциона участник размещения обязан предоставить доверенность (приложение 3 форма 3.1- оригинал)

Доверенность представляется непосредственно на процедуру аукциона с документом, удостоверяющим личность.

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по газификации  жилых домов

П. Фирово                                                     		                    «___» ___________2009г.

Администрация Фировского района,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Рассказова Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» (лицензия №___ от ____________), в лице ____________________________ действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по газификации жилых домов №9,11,13 по ул. Профсоюзная, д.№4 ул. Заводской переулок в пос. Великооктябрьский Фировского района Тверской области (внутреннее газоснабжение жилых домов и наружный газопровод к жилым домам) (далее- работы) с использованием собственных материалов и технических средств в объемах, согласно техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

1.2. Работы должны проводится  в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

- Стоимость работ по настоящему контракту составляет ______________ рубля (_________________), в т.ч. НДС ________ (____________________________) рублей.

- Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ, транспортные услуги.

- Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренный настоящим контрактом объем работ  при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену контракта, указанную в п.2.1. настоящего контракта, пропорционально объему таких  работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным способом.

  - Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, окончательный расчет после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 банковских дней.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: III квартал 2009 года.

3.2. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

- 4.1. Приемка выполненных работ производиться по окончании всего объема работ (по каждому дому отдельно).

4.2. Приемка оформляется подписанием Актов выполненных работ полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты на выполненные работы.

- Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет ______ со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, тел. (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 Отделение по Фировскому району УФК по Тверской области (Финансовый отдел л/с 02092041014 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь) р/с 402 048 100 000 000 000 62 БИК 042809001 Глава Администрации _________________ А.В. Рассказов |  |

Приложение

К муниципальному контракту

На выполнение работ по

газификации жилых домов

№___ от «___» _________ 2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

Газификация жилых домов №9,11,13 ул. Профсоюзная и дом №4 ул. Заводской переулок  в пос. Великооктябрьский  Фировского района Тверской области

|  | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| п. Великооктябрьский ул. Профсоюзная д. 9,11,13 ул. Заводской переулок дом №4 |  |  |
|  | Наружный газопровод: |  |
|  | Разработка грунта экскаваторами в отвал |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0,37311 |
|  | Разработка грунта вручную |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(под стыки), 100 м3 | 0,3713 |
| 3 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(под стыки), 100 м3 | 0,1154 |
|  | Устройство оснований из песка |  |
| 4 | Устройство основания песчаного, 10 м3 | 1,655 |
| 5 | Погрузка и подвозка песчаного грунта для обсыпки трубопроводов, м3 | 33,1 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов |  |
| 6 | Обсыпка вручную трубопроводов песчаным грунтом, 100 м3 | 0,331 |
| 7 | Разравнивание вручную лишнего группа грунтов 1, 100 м3 | 0,4965 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1под стыки, 100 м3 | 0,3713 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 | 0,5116 |
|  | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами |  |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0,28993 |
| 11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме: 01-01-033-2, 1000 м3 | 0,28993 |
|  | Уплотнение грунта пневмотрамбовками |  |
| 12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 2,8993 |
|  | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |
|  | Газопровод низкого давления из п/э труб |  |
| 13 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншеях со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: до 63 мм, 100 м | 0,255 |
| 14 | Трубы ПЭ 80 SDR 17,6 диаметром 63*3,6мм, м | 26,01 |
| 15 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншеях со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм, 100 м | 1,33 |
| 16 | Трубы ПЭ 80 SDR 17,6 диаметром 110*6,3мм, м | 135,66 |
| 17 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: до 63 мм, шт. | 4 |
| 18 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм, шт. | 2 |
| 19 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: до 63 мм, шт. | 8 |
| 20 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм, шт. | 4 |
| 21 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм (у н/с-5шт., на седелке-3шт.), стык | 8 |
| 22 | Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем D 063мм, шт. | 8 |
| 23 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм, шт. | 2 |
| 24 | Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем D 110мм, шт. | 2 |
| 25 | Установка заглушек на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм, шт. | 1 |
| 26 | Заглушка полиэтиленовая с закладным электронагревателем D 110мм, шт. | 1 |
| 27 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт. | 0,5 |
| 28 | Соединительный элемент <полиэтилен-сталь> D 63x57 мм, шт. | 5 |
| 29 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х63 мм, шт. | 3 |
| 30 | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями D 110x63 мм, шт. | 3 |
| 31 | Монтаж сигнальной ленты, 100 м | 1,665 |
| 32 | Стоимость сигнальной ленты, м | 166,5 |
| 33 | Монтаж сигнального провода, 100 м | 1,765 |
| 34 | Стоимость сигнального провода, м | 176,5 |
| 35 | Установка указателя на стене, шт. | 4 |
| 36 | Указатель, шт. | 4 |
|  | Наружные сети газопровода из стальных труб |  |
| 37 | Укладка в траншее изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм ( устройство цокольного ввода), 100 м | 0,2 |
| 38 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм, м | 20 |
| 39 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, км | 0,02 |
| 40 | Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 | 0,052 |
| 41 | Устройство футляра на цокольном вводе диаметром: 108 мм, 100 м | 0,04 |
| 42 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм, м | 4 |
| 43 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км | 0,004 |
| 44 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 100 мм, шт. | 4 |
| 45 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 100 мм, 100 м | 0,04 |
| 46 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром: 50 мм, шт. | 4 |
| 47 | Краны стальные газовые фланцевые д=57мм ГШК50Ф-2-25, шт. | 4 |
| 48 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм, шт. | 4 |
| 49 | Соединения изолирующие фланцовые ИФС, диаметром 57мм, комплект | 4 |
|  | ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА |  |
|  | Газопровод низкого давления из п/э труб |  |
| 50 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр 50 мм, стык | 1 |
| 51 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр 100 мм, стык | 1 |
| 52 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм, стык | 1 |
| 53 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм, стык | 1 |
| 54 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм, узел | 1 |
| 55 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм, узел | 1 |
| 56 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м | 0,455 |
| 57 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм, 100 м | 1,33 |
| 58 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм, 100 м | 0,455 |
| 59 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм, 100 м | 1,33 |
| 60 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм, шт. | 2 |
|  | п. Великооктябрьский ул. Профсоюзная дом №9 |  |
|  | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м | 0,39 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0,33 |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм), 100 шт. | 0,342 |
| 6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,05 |
| 7 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,03 |
| 8 | Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены диаметром до 100 мм, шт. | 12 |
| 9 | Установка счетчика расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 10 | Счетчик расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 11 | Полочка под газовый счетчик, шт. | 12 |
| 12 | Подключение клапана термозапорного диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 13 | Клапан термозапорный диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 14 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм, шт. | 12 |
| 15 | Фильтр газовый диаметром 20мм, шт. | 12 |
| 16 | Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных, шт. | 12 |
| 17 | Шланг газовый сильфонный диаметром 15мм L=2,5м, шт. | 12 |
| 18 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=15мм, шт. | 12 |
| 19 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=20мм, шт. | 12 |
| 20 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 30 |
| 21 | Приварка отводов, заглушек к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, шт. | 2 |
| 22 | Заглушка стальная д=57мм, шт. | 1 |
| 23 | Отвод стальной штампованный д=50мм, шт. | 1 |
| 24 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м | 0,96 |
| 25 | Пневматическое испытание газопроводов на прочность, 100 м | 0,96 |
| 26 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность, 100 м | 0,96 |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0,1629 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-068, 100 м2 | 0,3258 |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |
| 29 | Отключение газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками, 100 шт. | 0,12 |
| 30 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, шт. | 1 |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м | 0,96 |
|  | п. Великооктябрьский ул. Профсоюзная дом №11 |  |
|  | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м | 0,39 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0,33 |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм), 100 шт. | 0,342 |
| 6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,05 |
| 7 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,03 |
| 8 | Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены диаметром до 100 мм, шт. | 12 |
| 9 | Установка счетчика расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 10 | Счетчик расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 11 | Полочка под газовый счетчик, шт. | 12 |
| 12 | Подключение клапана термозапорного диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 13 | Клапан термозапорный диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 14 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм, шт. | 12 |
| 15 | Фильтр газовый диаметром 20мм, шт. | 12 |
| 16 | Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных, шт. | 12 |
| 17 | Шланг газовый сильфонный диаметром 15мм L=2,5м, шт. | 12 |
| 18 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=15мм, шт. | 12 |
| 19 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=20мм, шт. | 12 |
| 20 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 30 |
| 21 | Приварка отводов, заглушек к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, шт. | 2 |
| 22 | Заглушка стальная д=57мм, шт. | 1 |
| 23 | Отвод стальной штампованный д=50мм, шт. | 1 |
| 24 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м | 0,96 |
| 25 | Пневматическое испытание газопроводов на прочность, 100 м | 0,96 |
| 26 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность, 100 м | 0,96 |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0,1629 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-068, 100 м2 | 0,3258 |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |
| 29 | Отключение газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками, 100 шт. | 0,12 |
| 30 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, шт. | 1 |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м | 0,96 |
|  | п. Великооктябрьский ул. Профсоюзная дом №13 |  |
|  | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м | 0,39 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0,33 |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм), 100 шт. | 0,342 |
| 6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,05 |
| 7 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,03 |
| 8 | Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены диаметром до 100 мм, шт. | 12 |
| 9 | Установка счетчика расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 10 | Счетчик расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 11 | Полочка под газовый счетчик, шт. | 12 |
| 12 | Подключение клапана термозапорного диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 13 | Клапан термозапорный диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 14 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм, шт. | 12 |
| 15 | Фильтр газовый диаметром 20мм, шт. | 12 |
| 16 | Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных, шт. | 12 |
| 17 | Шланг газовый сильфонный диаметром 15мм L=2,5м, шт. | 12 |
| 18 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=15мм, шт. | 12 |
| 19 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=20мм, шт. | 12 |
| 20 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 30 |
| 21 | Приварка отводов, заглушек к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, шт. | 2 |
| 22 | Заглушка стальная д=57мм, шт. | 1 |
| 23 | Отвод стальной штампованный д=50мм, шт. | 1 |
| 24 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м | 0,96 |
| 25 | Пневматическое испытание газопроводов на прочность, 100 м | 0,96 |
| 26 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность, 100 м | 0,96 |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0,1629 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-068, 100 м2 | 0,3258 |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |
| 29 | Отключение газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками, 100 шт. | 0,12 |
| 30 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, шт. | 1 |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м | 0,96 |
|  | п. Великооктябрьский ул. Заводской переулок дом №4 |  |
|  | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м | 0,3 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0,48 |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм), 100 шт. | 0,48 |
| 6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,06 |
| 7 | Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены диаметром до 100 мм, шт. | 12 |
| 8 | Установка счетчика расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 9 | Счетчик расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 10 | Полочка под газовый счетчик, шт. | 12 |
| 11 | Подключение клапана термозапорного диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 12 | Клапан термозапорный диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 13 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм, шт. | 12 |
| 14 | Фильтр газовый диаметром 20мм, шт. | 12 |
| 15 | Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных, шт. | 12 |
| 16 | Шланг газовый сильфонный диаметром 15мм L=2,5м, шт. | 12 |
| 17 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=15мм, шт. | 12 |
| 18 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=20мм, шт. | 12 |
| 19 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 36 |
| 20 | Приварка отводов, заглушек к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, шт. | 2 |
| 21 | Заглушка стальная д=57мм, шт. | 1 |
| 22 | Отвод стальной штампованный д=50мм, шт. | 1 |
| 23 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м | 1,02 |
| 24 | Пневматическое испытание газопроводов на прочность, 100 м | 1,02 |
| 25 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность, 100 м | 1,02 |
| 26 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0,1902 |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-068, 100 м2 | 0,3804 |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |
| 28 | Отключение газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками, 100 шт. | 0,12 |
| 29 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, шт. | 1 |
| 30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м | 1,02 |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, тел. (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 Глава Администрации _________________ А.В. Рассказов |  |

# ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

на выполнение работ по газификации жилых домов №9,11,13 ул. Профсоюзная и дом №4 ул. Заводской переулок в посёлке Великооктябрьский Фировского района Тверской области.

1. Вводная часть.

Муниципальный заказ на выполнение работ по газификации жилых домов №9,11,13 ул. Профсоюзная и дом №4 ул. Заводской переулок в поселке Великооктябрьский Фировского района Тверской области разработан в соответствии с потребностью муниципального образования «Фировский район» Тверской области на 2009 год.

Победитель аукциона обязуется:

а) заключить муниципальный контракт с Администрацией Фировского района Тверской области;

б) произвести работы на условиях муниципального контракта;

в) надлежащим образом оформить исполнительскую и отчетную документацию на объектах согласно требованиям Российского законодательства в области строительства.

г) Защиту окружающей среды при проведении работ на объекте.

д) Гарантийные обязательства по безвозмездному устранению на объекте выявленных в процессе эксплуатации дефектов и неисправностей, возникших по его вине.

Администрация Фировского района Тверской области обязуются своевременно произвести расчет за выполненные работы.

2. Наименование объекта и срок выполнения работ.

| № лота | Наименование объекта | Место нахождения объекта |  | Вид работ | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификация жилых домов №9,11,13 ул. Профсоюзная и дом №4 ул. Заводской переулок в пос. ВеликооктябрьскийФировского района Тверской области (внутреннее газоснабжение жилых домов и наружный газопровод к жилым домам) |  | 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д.№9,11,13 и ул. Заводской переулок дом №4 | Газификация жилых домов (внутреннее газоснабжение жилых домов и наружный газопровод к жилым домам) |  | 1206376,34 (один миллион двести шесть тысяч триста семьдесят шесть рублей 34 копейки) рублей | бюджет муниципального образования «Фировский район» |

Срок выполнения работ  - III квартал 2009 года.

3. Техническое задание на выполнение работ.

Техническое задание на выполнение работ составлено на основе имеющихся смет, утвержденные Главой администрации Фировского района.

Ознакомиться с исходно–разрешительной документацией на проектные работы и с  проектно-сметной документацией на работы можно в Администрации Фировского района (по адресу: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21 (48239) 3-14-64, 3-10-61).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

Газификация жилых домов №9,11,13 ул. Профсоюзная и дом №4 ул. Заводской переулок  в пос. Великооктябрьский  Фировского района Тверской области

|  | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| п. Великооктябрьский ул. Профсоюзная д. 9,11,13 ул. Заводской переулок дом №4 |  |  |
|  | Наружный газопровод: |  |
|  | Разработка грунта экскаваторами в отвал |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 | 0,37311 |
|  | Разработка грунта вручную |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(под стыки), 100 м3 | 0,3713 |
| 3 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(под стыки), 100 м3 | 0,1154 |
|  | Устройство оснований из песка |  |
| 4 | Устройство основания песчаного, 10 м3 | 1,655 |
| 5 | Погрузка и подвозка песчаного грунта для обсыпки трубопроводов, м3 | 33,1 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов |  |
| 6 | Обсыпка вручную трубопроводов песчаным грунтом, 100 м3 | 0,331 |
| 7 | Разравнивание вручную лишнего группа грунтов 1, 100 м3 | 0,4965 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1под стыки, 100 м3 | 0,3713 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 | 0,5116 |
|  | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами |  |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3 | 0,28993 |
| 11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме: 01-01-033-2, 1000 м3 | 0,28993 |
|  | Уплотнение грунта пневмотрамбовками |  |
| 12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3 | 2,8993 |
|  | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА |  |
|  | Газопровод низкого давления из п/э труб |  |
| 13 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншеях со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: до 63 мм, 100 м | 0,255 |
| 14 | Трубы ПЭ 80 SDR 17,6 диаметром 63*3,6мм, м | 26,01 |
| 15 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншеях со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм, 100 м | 1,33 |
| 16 | Трубы ПЭ 80 SDR 17,6 диаметром 110*6,3мм, м | 135,66 |
| 17 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: до 63 мм, шт. | 4 |
| 18 | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм, шт. | 2 |
| 19 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: до 63 мм, шт. | 8 |
| 20 | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм, шт. | 4 |
| 21 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 63 мм (у н/с-5шт., на седелке-3шт.), стык | 8 |
| 22 | Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем D 063мм, шт. | 8 |
| 23 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм, шт. | 2 |
| 24 | Муфта полиэтиленовая с закладным электронагревателем D 110мм, шт. | 2 |
| 25 | Установка заглушек на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм, шт. | 1 |
| 26 | Заглушка полиэтиленовая с закладным электронагревателем D 110мм, шт. | 1 |
| 27 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт. | 0,5 |
| 28 | Соединительный элемент <полиэтилен-сталь> D 63x57 мм, шт. | 5 |
| 29 | Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 110х63 мм, шт. | 3 |
| 30 | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями D 110x63 мм, шт. | 3 |
| 31 | Монтаж сигнальной ленты, 100 м | 1,665 |
| 32 | Стоимость сигнальной ленты, м | 166,5 |
| 33 | Монтаж сигнального провода, 100 м | 1,765 |
| 34 | Стоимость сигнального провода, м | 176,5 |
| 35 | Установка указателя на стене, шт. | 4 |
| 36 | Указатель, шт. | 4 |
|  | Наружные сети газопровода из стальных труб |  |
| 37 | Укладка в траншее изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм ( устройство цокольного ввода), 100 м | 0,2 |
| 38 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 57 мм толщина стенки 4 мм, м | 20 |
| 39 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, км | 0,02 |
| 40 | Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 | 0,052 |
| 41 | Устройство футляра на цокольном вводе диаметром: 108 мм, 100 м | 0,04 |
| 42 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм, м | 4 |
| 43 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, км | 0,004 |
| 44 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 100 мм, шт. | 4 |
| 45 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 100 мм, 100 м | 0,04 |
| 46 | Монтаж крана шарового фланцевого диаметром: 50 мм, шт. | 4 |
| 47 | Краны стальные газовые фланцевые д=57мм ГШК50Ф-2-25, шт. | 4 |
| 48 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм, шт. | 4 |
| 49 | Соединения изолирующие фланцовые ИФС, диаметром 57мм, комплект | 4 |
|  | ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА |  |
|  | Газопровод низкого давления из п/э труб |  |
| 50 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр 50 мм, стык | 1 |
| 51 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр 100 мм, стык | 1 |
| 52 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм, стык | 1 |
| 53 | Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм, стык | 1 |
| 54 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм, узел | 1 |
| 55 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм, узел | 1 |
| 56 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м | 0,455 |
| 57 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм, 100 м | 1,33 |
| 58 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм, 100 м | 0,455 |
| 59 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм, 100 м | 1,33 |
| 60 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм, шт. | 2 |
|  | п. Великооктябрьский ул. Профсоюзная дом №9 |  |
|  | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м | 0,39 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0,33 |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм), 100 шт. | 0,342 |
| 6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,05 |
| 7 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,03 |
| 8 | Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены диаметром до 100 мм, шт. | 12 |
| 9 | Установка счетчика расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 10 | Счетчик расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 11 | Полочка под газовый счетчик, шт. | 12 |
| 12 | Подключение клапана термозапорного диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 13 | Клапан термозапорный диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 14 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм, шт. | 12 |
| 15 | Фильтр газовый диаметром 20мм, шт. | 12 |
| 16 | Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных, шт. | 12 |
| 17 | Шланг газовый сильфонный диаметром 15мм L=2,5м, шт. | 12 |
| 18 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=15мм, шт. | 12 |
| 19 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=20мм, шт. | 12 |
| 20 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 30 |
| 21 | Приварка отводов, заглушек к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, шт. | 2 |
| 22 | Заглушка стальная д=57мм, шт. | 1 |
| 23 | Отвод стальной штампованный д=50мм, шт. | 1 |
| 24 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м | 0,96 |
| 25 | Пневматическое испытание газопроводов на прочность, 100 м | 0,96 |
| 26 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность, 100 м | 0,96 |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0,1629 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-068, 100 м2 | 0,3258 |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |
| 29 | Отключение газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками, 100 шт. | 0,12 |
| 30 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, шт. | 1 |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м | 0,96 |
|  | п. Великооктябрьский ул. Профсоюзная дом №11 |  |
|  | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м | 0,39 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0,33 |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм), 100 шт. | 0,342 |
| 6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,05 |
| 7 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,03 |
| 8 | Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены диаметром до 100 мм, шт. | 12 |
| 9 | Установка счетчика расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 10 | Счетчик расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 11 | Полочка под газовый счетчик, шт. | 12 |
| 12 | Подключение клапана термозапорного диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 13 | Клапан термозапорный диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 14 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм, шт. | 12 |
| 15 | Фильтр газовый диаметром 20мм, шт. | 12 |
| 16 | Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных, шт. | 12 |
| 17 | Шланг газовый сильфонный диаметром 15мм L=2,5м, шт. | 12 |
| 18 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=15мм, шт. | 12 |
| 19 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=20мм, шт. | 12 |
| 20 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 30 |
| 21 | Приварка отводов, заглушек к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, шт. | 2 |
| 22 | Заглушка стальная д=57мм, шт. | 1 |
| 23 | Отвод стальной штампованный д=50мм, шт. | 1 |
| 24 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м | 0,96 |
| 25 | Пневматическое испытание газопроводов на прочность, 100 м | 0,96 |
| 26 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность, 100 м | 0,96 |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0,1629 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-068, 100 м2 | 0,3258 |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |
| 29 | Отключение газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками, 100 шт. | 0,12 |
| 30 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, шт. | 1 |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м | 0,96 |
|  | п. Великооктябрьский ул. Профсоюзная дом №13 |  |
|  | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м | 0,39 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0,33 |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм), 100 шт. | 0,342 |
| 6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,05 |
| 7 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,03 |
| 8 | Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены диаметром до 100 мм, шт. | 12 |
| 9 | Установка счетчика расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 10 | Счетчик расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 11 | Полочка под газовый счетчик, шт. | 12 |
| 12 | Подключение клапана термозапорного диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 13 | Клапан термозапорный диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 14 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм, шт. | 12 |
| 15 | Фильтр газовый диаметром 20мм, шт. | 12 |
| 16 | Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных, шт. | 12 |
| 17 | Шланг газовый сильфонный диаметром 15мм L=2,5м, шт. | 12 |
| 18 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=15мм, шт. | 12 |
| 19 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=20мм, шт. | 12 |
| 20 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 30 |
| 21 | Приварка отводов, заглушек к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, шт. | 2 |
| 22 | Заглушка стальная д=57мм, шт. | 1 |
| 23 | Отвод стальной штампованный д=50мм, шт. | 1 |
| 24 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м | 0,96 |
| 25 | Пневматическое испытание газопроводов на прочность, 100 м | 0,96 |
| 26 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность, 100 м | 0,96 |
| 27 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0,1629 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-068, 100 м2 | 0,3258 |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |
| 29 | Отключение газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками, 100 шт. | 0,12 |
| 30 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, шт. | 1 |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м | 0,96 |
|  | п. Великооктябрьский ул. Заводской переулок дом №4 |  |
|  | Внутреннее газоснабжение: |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м | 0,24 |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м | 0,3 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м | 0,48 |
| 4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 шт. | 0,12 |
| 5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-001-6 (диаметр отверстий 50 мм), 100 шт. | 0,48 |
| 6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, м3 | 0,06 |
| 7 | Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены диаметром до 100 мм, шт. | 12 |
| 8 | Установка счетчика расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 9 | Счетчик расхода газа СГБМ-1,6, шт. | 12 |
| 10 | Полочка под газовый счетчик, шт. | 12 |
| 11 | Подключение клапана термозапорного диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 12 | Клапан термозапорный диаметром 20мм КТЗ-001-20, шт. | 12 |
| 13 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм, шт. | 12 |
| 14 | Фильтр газовый диаметром 20мм, шт. | 12 |
| 15 | Подключение газовых плит бытовых четырехкомфорочных, шт. | 12 |
| 16 | Шланг газовый сильфонный диаметром 15мм L=2,5м, шт. | 12 |
| 17 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=15мм, шт. | 12 |
| 18 | Кран муфтовый газовый 11Б32п д=20мм, шт. | 12 |
| 19 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 36 |
| 20 | Приварка отводов, заглушек к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм, шт. | 2 |
| 21 | Заглушка стальная д=57мм, шт. | 1 |
| 22 | Отвод стальной штампованный д=50мм, шт. | 1 |
| 23 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м | 1,02 |
| 24 | Пневматическое испытание газопроводов на прочность, 100 м | 1,02 |
| 25 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность, 100 м | 1,02 |
| 26 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0,1902 |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-068, 100 м2 | 0,3804 |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |
| 28 | Отключение газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками, 100 шт. | 0,12 |
| 29 | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 50 мм, шт. | 1 |
| 30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м | 1,02 |

4. Требования к качеству работ.

Качественное выполнение работ в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. Гарантийные обязательства – не менее 3 лет.

5.Условия оплаты.

Авансовый платеж – 30 % от цены контракта, далее расчет  по факту выполненных работ с отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

- Приложение № 1

- форма 1.1 Заявка участника размещения заказа.

- форма 1.2 Сведения о качестве работ.

- форма 1.3 Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту

- Приложение № 2

- форма 2.1 Анкета участника.

- Приложение № 3

- форма 3.1 ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

Приложение № 1

Форма 1.1

″Заявка участника размещения заказа″

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На  бланке организации.

В аукционную комиссию

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

_________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

  - Изучив документацию об открытом аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице  _____________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

  - Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

  - Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора аукциона, муниципального заказчика не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

  - В случае признания нашей организации победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок не ранее 10 (десяти) дней  и не более 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола аукциона.

  - В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

6. Мы извещены о включении сведений о ________________________________ (наименование – Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

Руководитель                      __________________                      _____________________

(подпись)                                                                (расшифровка подписи))

М. П.

Приложение № 1

Форма 1.2

″ Сведения о качестве работ″

Сведения о качестве работ

Изучив документацию об аукционе __________________________________________________

(полное наименование Участника)

мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона,  в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиям исполнения муниципального контракта, в том числе, с качеством, указанным документацией об аукционе.

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия, имя отчество)

М.П.

Приложение № 1

Форма 1.3

## «Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту»

Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту

| № п/п | Наименование работ | Наименование субподрядчика | Сроки выполнения субподрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Руководитель         __________________       (________________)

(подпись)                              (расшифровка подписи)

м.п.

Приложение № 2

Форма 2.1

«Анкета участника»

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка БИК, ИНН) |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 9 | Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| 10 | Паспортные данные (для физических лиц (номер, серия, кем и когда выдан) |  |
| 11 | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за выполнение контракта |  |
| 12 | Адрес и телефон налоговой инспекции, в которой стоит на учете Участник |  |
| 13 | Адрес и телефон территориальной службы судебных приставов |  |

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 3

Форма 3.1

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

"__"  ___________ 200__г.

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

______________________________________________________________________________

(прописью место выдачи доверенности,  число,  месяц и год выдачи)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, юр. адрес)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ "___" _____________ ____ г.

представлять интересы __________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом аукционе _________________________________________________________________,

(предмет аукциона)

проводимые Администрацией Фировского района Тверской области.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен принимать непосредственное участие в процедуре проведения аукциона с заявлением цены, подписывать от имени организации - доверителя все документы, связанные с аукционом.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна при предъявлении паспорта.

Доверенность действительна  по  "___"  ____________________ _____ г.

Руководитель                          __________________                        ___________________________

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                __________________                        ___________________________

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

М.П.