АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ №38-09-К

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Администрация Великооктябрьского городского поселения Тверской области Почтовый адрес: 172715, Тверская область, Фировский район, п. Великооктябрьский ул. Профсоюзная д. 5 тел. (48239) 4-13-89 Глава Администрация Великооктябрьского городского поселения: Королев Олег Петрович |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет Великооктябрьского городского поселения Тверской области. |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме и подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка, наименование участника размещения заказа и наименование заказчика Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по замене внутридомовых трубопроводов (ХГВ, отопление, канализация) в подвале дома №5 по ул. Кооперативная в п. Великооктябрьский Великооктябрьского городского поселения Тверской области. |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область, Фировский район пос. Великооктябрьский ул. Кооперативная д. 5 |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | IV квартал 2009 года |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложением №1 к извещению. |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки на выполненные работы – 1 год с момента подписания акта- приемки выполненных работ |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходов, в том числе о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги. |
| 11 | Максимальная цена контракта | 311820,00 (триста одиннадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей. |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 29.09.2009 г. 11.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 09.10.2009 г. 11.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | по факту выполненния работ с отсрочкой платежа до 20 банковских дней |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |
| 18 | Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения запроса котировок | - Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".* - Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |

* Примечание: В соответствии с данным законом к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

(в ред. Федерального закона от 02.08.2009 N 217-ФЗ)

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель котировочной комиссии                                    С. А. Попова

И.о.главы администрации

Фировского района                                                                     Р. В. Веселова

Приложение №1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб холодного водоснабжения диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 | 3691,66 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб горячего водоснабжения диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 | 3691,66 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 50 мм | 100 м | 1,7 | 2658,11 |
| 4 | Разборка трубопроводов их чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,8 | 5065,07 |
| 5 | Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 | 36981,48 |
| 6 | Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 | 36981,48 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,7 | 25323,09 |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3,1 | 497,06 |
| 9 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов их чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,8 | 84831,06 |
| 10 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | шт. | 4 | 1175,36 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 8 | 1930,56 |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм | шт. | 2 | 2751,09 |
| 13 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (1б кгс/см2), диаметром 25 мм (холодное водоснабжение) | шт. | 14 | 115,48 |
| 14 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (1б кгс/см2), диаметром 25 мм (горячее водоснабжение) | шт. | 14 | 115,48 |
| 15 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (1б кгс/см2), диаметром 25 мм (отопление) | шт. | 46 | 115,48 |
| 16 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (1б кгс/см2), диаметром 15 мм (отопление) | шт. | 14 | 68,66 |

Приложение №2 к извещению

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

На выполнение работ по замене внутридомовых трубопроводов

П. Великооктябрьский                  		                           «___» _______ 2009 года

Администрация Великооктябрьского городского поселения Тверской области, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Королева О.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ______________., действующего на основании Устава, с другой стороны, в на основании запроса котировок (протокол № ____ от _______ 2009 года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по замене внутридомовых трубопроводов  (ХГВ, отопления, канализации) в подвале жилого дома №5 по ул. Кооперативная в пос. Великооктябрьский Фировского района Тверской области с использованием материалов Заказчика в объемах, согласно Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №1), а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________ (______________) рублей,  в т.ч. НДС – ________ (________________________) рублей.

2.2. Цена за работу включает стоимость работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.

  - Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества объема работ, и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата производится по факту выполненных работ ежемесячно согласно актам приемки выполненных работ  с отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

- Срок выполнения работ: 4 квартал 2009  года в соответствии с графиком производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №2).

- Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1. Приемка выполненных работ производиться по мере выполнения работ.

4.2. Приемка оформляется подписанием актов КС-2, КС-3 полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты выполненных работ. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется в бесспорном порядке выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта и графиком проведения работ (приложение №2), Подрядчик обязуется в бесспорном порядке выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

- Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с  действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

| «ЗАКАЗЧИК» Администрации Великооктябрьского городского поселения 172721 Тверская область, п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, 5 ИНН 6945002562 КПП 694501001 р/с 40204810100000000069 УФК по Тверской области (ВГП л/с 02092410044 в ГРКЦ Банка России по Тверской области Г. Тверь БИК 042809001 Глава Администрации Великооктябрьского городского поселения _____________________ О.П. Королев | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

на выполнение работ по замене трубопровода

№_________ от _____ 2009 года

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб холодного водоснабжения диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 | 3691,66 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб горячего водоснабжения диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 | 3691,66 |
| 3 | Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 50 мм | 100 м | 1,7 | 2658,11 |
| 4 | Разборка трубопроводов их чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,8 | 5065,07 |
| 5 | Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 | 36981,48 |
| 6 | Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 | 36981,48 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 1,7 | 25323,09 |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 3,1 | 497,06 |
| 9 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов их чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,8 | 84831,06 |
| 10 | Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | шт. | 4 | 1175,36 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 8 | 1930,56 |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм | шт. | 2 | 2751,09 |
| 13 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (1б кгс/см2), диаметром 25 мм (холодное водоснабжение) | шт. | 14 | 115,48 |
| 14 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (1б кгс/см2), диаметром 25 мм (горячее водоснабжение) | шт. | 14 | 115,48 |
| 15 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (1б кгс/см2), диаметром 25 мм (отопление) | шт. | 46 | 115,48 |
| 16 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (1б кгс/см2), диаметром 15 мм (отопление) | шт. | 14 | 68,66 |

| «ЗАКАЗЧИК» Администрации Великооктябрьского городского поселения 172721 Тверская область, п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, 5 ИНН 6945002562 КПП 694501001 Глава Администрации Великооктябрьского городского поселения _____________________ О.П. Королев | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |

Приложение №2

к муниципальному контракту

на выполнение работ по замене трубопровода

№_________ от _____ 2009 года

График производства работ

| Срок проведения работ | Наименование работ |
| --- | --- |

| «ЗАКАЗЧИК» Администрации Великооктябрьского городского поселения 172721 Тверская область, п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, 5 ИНН 6945002562 КПП 694501001 Глава Администрации Великооктябрьского городского поселения _____________________ О.П. Королев | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |

Котировочная заявка

на размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                      от «___»_______________200___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок готовы осуществить выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике  размещения заказа)

2. Идентификационный номер налогоплательщика  _______________________

3. Являетесь ли вы субъектом малого предпринимательства? (ДА / НЕТ)

(нужное подчеркнуть)

Настоящим сообщаю (–ем), что соответствую(-ет) требованиям, установленным в соответствии с подпунктом б пункта 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: средняя численность работников за предшествующий календарный год составила _____________ человек (а)  включительно.

4. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок _______________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Цена работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)___________________________________________

(указывается цена контракта участника размещения заказа)

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей
заключить контракт на выполнение работ, оказание услуг с ____________________________в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор

Главный бухгалтер _______________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя