Администрация Фировского района Тверской области

| Номер извещения | 14-10-К |
| --- | --- |
| Способ размещения заказа | Запрос котировок |
| Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Глава Администрации Фировского района: Воробьев Юрий Валентинович |
| Организатор торгов | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| Контактное лицо | Калинина Ольга Евгеньевна тел. (48239) 3-16-74 |
| Наименование закупки | Выполнение общестроительных работ по объекту «Пристройка детского отделения МУЗ «Фировская ЦРБ» в п.Фирово |
| Источник финансирования | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области. |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работы и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопо-жарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами в соответствии с Техническим заданием, представленным в Приложение №1 к извещению. |
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки на выполненные работы – 1 год с момента подписания акта - приемки выполненных работ |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | II-III квартал 2010 года |
| Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область, п.Фирово ул.Больничный городок |
| Максимальная цена контракта | 358383 (триста пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три) рубля |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходов, в том числе о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30%, окончательный расчет по акту приемки выполненных работ с отсрочкой платежа до 20 календарных дней. |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме и подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка, наименование участника размещения заказа и наименование заказчика Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| Место и порядок подачи котировочных заявок | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| Дата начала приема заявок от участников | 08.04.2010 г. 11.30 (московское время) |
| Дата окончания приема заявок от участников | 20.04.2010 г. 11.30 (московское время) |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |
| Примечание | *В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде. |

Председатель котировочной комиссии                                    Е.В.Складчиковаа

Глава администрации

Фировского района                                                                     Ю. В. Воробьев

Приложение №1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОДВАЛ |  |  |
|  | ПЛАСТИКОВЫЙ ДРЕНАЖ |  |  |
|  | Пробивка отверстий в бетонных блоках | м3 | 0.0405 |
|  | Выемка грунта вручную внутри здания | 100 м3 | 0.195 |
|  | Устройство основания щебеночного под дренажные трубы | 10 м3 | 1.75 |
|  | Прокладка дренажа из перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.78 |
|  | Трубопроводы канализационные из Полиэтиленовых труб 100 мм | м | 78 |
|  | ПОЛЫ |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,24 |
|  | Устройство отливов | 100 м2 | 0,0174 |
|  | Водоотлив оконный шир. 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 7 |
|  | Установка металлического дверного блока в тепловом узле | 100 м2 | 0,0144 |
|  | Блоки дверные наружные, пороги коробок укрепленные стальной полосой, однопольные ДНГ 21-10 пл.,1,84 м2, ДНГ 21-10 пл. 2,05м2 | м 2 | 1.44 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |
|  | Обивка двери кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 | 0.0288 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3 | м3 | 0.5 |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.1742 |
|  | СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД |  |  |
|  | Устройство монолитной железобетонной площадки из бетона М 200 | 100 м3 | 0.0058 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.1152 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 30 мм) | 100 м2 | 0.224 |
|  | Железнение цементных покрытий | 100 м 2 | 0.1152 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте до 4 м из силикатного кирпича утолщенного | м3 | 0.5 |
|  | Монтаж стоек из металлических труб | т | 0.077 |
|  | Устройство из металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 100 м2 | 0.052 |
|  | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката: козырек | т | 0.1993 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.0035 |
|  | Устройство кровель различных типов из металлочерепици | 100 м2 | 0.136 |
|  | Коньковая планка | м | 4.8 |
|  | Устройство примыканий к стене | 100 м | 0.08 |
|  | Герметик силиконовый термостойкий | л | 1.4 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.1732 |
|  | Подшивка потолка козырька сайдингом виниловым по металлическому каркасу | 100 м2 | 0.1466 |
|  | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0.055 |
|  | Сайдинг виниловый белый | м2 | 16.4192 |
|  | Внешний угол | шт. | 4 |
|  | Планка | шт. | 4 |
|  | Шурупы - саморезы | шт. | 330 |
|  | Штукатурка «под шубу» | 100м 2 | 0.316 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 37 | Подсыпка грунта трамбовкой | м 3 | 36 |
| 38 | Устройство подстилающих слоем щебеночных толщиной 100 мм | м 3 | 12 |
| 39 | Устройство бетонной отмостки | м 3 | 12 |

Приложение №2 к извещению

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

На выполнение общестроительных работ

П. Фирово                  		                                         	«____» _______ 2010 года

Администрация Фировского района, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Воробьева Ю.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице __________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам проведения запроса котировок (протокол № _____ от _____________ 2010 года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить общестроительные работы по объекту «Пристройка детского отделения МУЗ «Фировская ЦРБ»  в п.Фирово, (Тверская область, Фировский район п. Фирово, ул.Больничный городок) в объемах, согласно Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ______________ (________) рублей.

2.2. Стоимость работ включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги.

  - Цена контракта (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества объема работ, и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Заказчик осуществляет предоплату в размере 30% от цены контракта, последующая оплата производится по факту выполнения работ с отсрочкой платежа до 20 календарных дней.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

- Срок выполнения работ: 2-3 квартал 2010 года в соответствии с графиком производства работ (приложение №2 к муниципальному контракту).

- Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1.  Приемка оформляется подписанием актов КС-2, КС-3 полномочными представителями Сторон.

4.2. Заказчик принимает работы комиссионно. Состав  комиссии утверждается распоряжением Администрации Фировского района.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты выполненных работ. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ  документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке, установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта;

5.4.3. на проведение внутренних контрольных  обмеров с последующим оформлением акта  снятия выполненных объемов работ. Отсутствие надлежаще извещенного представителя Подрядчика при снятии выполненных объемов работ не является препятствием для его проведения.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

- Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с  действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет ______ со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, П. Фирово, ул. Советская, д. 21 Тел./факс: (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 УФК по Тверской области (Администрация Фировского района л/с 02363025620) в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь р/с 402 048 100 000 000 000 62 БИК 042809001 Глава Администрации Фировского района _____________Ю.В. Воробьев |  |

Приложение №1

к муниципальному контракту

на выполнение общестроительных работ

№ _____ от  _________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОДВАЛ |  |  |
|  | ПЛАСТИКОВЫЙ ДРЕНАЖ |  |  |
|  | Пробивка отверстий в бетонных блоках | м3 | 0.0405 |
|  | Выемка грунта вручную внутри здания | 100 м3 | 0.195 |
|  | Устройство основания щебеночного под дренажные трубы | 10 м3 | 1.75 |
|  | Прокладка дренажа из перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.78 |
|  | Трубопроводы канализационные из Полиэтиленовых труб 100 мм | м | 78 |
|  | ПОЛЫ |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,24 |
|  | Устройство отливов | 100 м2 | 0,0174 |
|  | Водоотлив оконный шир. 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 7 |
|  | Установка металлического дверного блока в тепловом узле | 100 м2 | 0,0144 |
|  | Блоки дверные наружные, пороги коробок укрепленные стальной полосой, однопольные ДНГ 21-10 пл.,1,84 м2, ДНГ 21-10 пл. 2,05м2 | м 2 | 1.44 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 1 |
|  | Обивка двери кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 | 0.0288 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м3 | м3 | 0.5 |
|  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0.1742 |
|  | СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД |  |  |
|  | Устройство монолитной железобетонной площадки из бетона М 200 | 100 м3 | 0.0058 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.1152 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 30 мм) | 100 м2 | 0.224 |
|  | Железнение цементных покрытий | 100 м 2 | 0.1152 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте до 4 м из силикатного кирпича утолщенного | м3 | 0.5 |
|  | Монтаж стоек из металлических труб | т | 0.077 |
|  | Устройство из металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 100 м2 | 0.052 |
|  | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката: козырек | т | 0.1993 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.0035 |
|  | Устройство кровель различных типов из металлочерепици | 100 м2 | 0.136 |
|  | Коньковая планка | м | 4.8 |
|  | Устройство примыканий к стене | 100 м | 0.08 |
|  | Герметик силиконовый термостойкий | л | 1.4 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.1732 |
|  | Подшивка потолка козырька сайдингом виниловым по металлическому каркасу | 100 м2 | 0.1466 |
|  | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0.055 |
|  | Сайдинг виниловый белый | м2 | 16.4192 |
|  | Внешний угол | шт. | 4 |
|  | Планка | шт. | 4 |
|  | Шурупы - саморезы | шт. | 330 |
|  | Штукатурка «под шубу» | 100м 2 | 0.316 |
|  | РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 37 | Подсыпка грунта трамбовкой | м 3 | 36 |
| 38 | Устройство подстилающих слоем щебеночных толщиной 100 мм | м 3 | 12 |
| 39 | Устройство бетонной отмостки | м 3 | 12 |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, П. Фирово, ул. Советская, д. 21 Тел./факс: (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 Глава Администрации Фировского района _____________Ю.В. Воробьев |  |

Приложение №2

к муниципальному контракту

на выполнение общестроительных работ

№ _____ от  _________ 2010 года

ГРАФИК

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| Наименование работ (указание на № строк технического задания (приложение 1 к муниципальному контракту) | Срок выполнения работ |
| --- | --- |
| Наименование работ, предусмотренных строками 1-15 технического задания (приложение 1 к муниципальному контракту) | Май-июнь 2010 года |
| Наименование работ, предусмотренных строками 16-36 технического задания (приложение 1 к муниципальному контракту) | Июнь-июль 2010 года |
| Наименование работ, предусмотренных строками 37-39 технического задания (приложение 1 к муниципальному контракту) | До 01 августа 2010 года |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, П. Фирово, ул. Советская, д. 21 Тел./факс: (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 Глава Администрации Фировского района _____________Ю.В. Воробьев |  |

Котировочная заявка

на размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                      от «___»_______________200___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок, готовы осуществить выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике  размещения заказа)

2. Идентификационный номер налогоплательщика  _______________________

3. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок _______________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Цена работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)___________________________________________

(указывается цена контракта участника размещения заказа)

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей
заключить контракт на выполнение работ, оказание услуг с ____________________________в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор

Главный бухгалтер _______________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя